Tutta la documentazione per la detrazione del 55%

La documentazione necessaria per ogni intervento di risparmio energetico dipende strettamente dal tipo di intervento effettuato e può benissimo essere aggiuntiva a quella che elenchiamo nella tabella qui sotto, cioè alla documentazione necessaria per ottenere la detrazione fiscale del 55%.

Occorre innanzitutto intendersi. A parte quelli fiscali (che sono identici per qualsiasi opere che gode del 55% (bonifici, fatture e ricevuta dell’Enea)  documenti che possono essere indispensabili sono di due tipi. Innanzitutto gli assensi urbanistici, eventualmente necessari.  Eventualmente, perché non è detto che lo siano. Per esempio, la sostituzione di finestre con altre con doppi o tripli vetri può essere considerata in molti Comuni come opera di manutenzione ordinaria, e perciò attività edilizia libera, senza bisogno di assensi,  purchè, per esempio, si utilizzi materiali e/o colori simili a quelli preesistenti. Anche molte opere interne (per esempi la posa di pannelli di coibentazione che “foderino” le pareti dell’appartamento) sono liberalizzate. Infine in molti Comuni anche la posa sul tetto di pannelli solari termici fino a una certa potenza e che non ingombrino oltre l’estensione delle coperture, non ha bisogno di Dia ma, tuttalpiù di una semplice comunicazione. D’altra parte occorre ricordare anche gli eventuali vincoli in più eventualmente esistenti (storico-artistici e, nel caso di opere esterne all’edificio, anche paesaggistici), che possono imporre una procedura di autorizzazione da parte delle Soprintendenze.

Poi c’è la documentazione tecnica. Va ricordato che l’articolo 28 della legge n. 10/1991 prescrive il deposito in Comune, in duplice copia,  del progetto delle opere di risparmio energetico corredato da una relazione tecnica, prima dell’inizio dei lavori. Una delle due copie, con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata dal proprietario al direttore dei lavori. Tale relazione può contenere al suo interno anche l’asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato prescritta per la detrazione del 55%. Tra l’altro questa procedura è condizione necessaria perché una delibera dei lavori da parte di un’assemblea condominiale sia assumibile a maggioranza ridotta (art. 16, legge n. 10/1991) . Non va poi trascurato che gli impianti termici necessitano di un apposito libretto su cui vanno annotate tutte le loro caratteristiche nonché gli interventi che sui succedono nel tempo (Dpr 26 agosto 1993, n. 412), ivi compresa la semplice sostituzione del generatore di calore, opere che non prevede assensi comunali.

Inoltre se, per esempio, le opere coinvolgono la staticità delle strutture cementizie di un edificio, perché si è in presenza di una demolizione o ricostruzione o anche solo di un intervento radicale di riqualificazione, ovviamente occorre rispettare l’articolo 62 del Dpr n. 380/2001 (certificazione da parte dell’ufficio tecnico della regione o di ente delegato). Analoghe prescrizioni possono valere ai sensi delle norme anti-sismiche, antincendi, sull’abbattimento delle barriere architettoniche e in genere ai sensi delle  norme tecniche delle costruzioni (Dm Infrastrutture 14 gennaio 2008).

Insomma, solo un tecnico abilitato è in grado di orientare il committente a questo proposito. Il che non significa necessariamente che debba fare tutto lui: per esempio con un po’ di applicazione, una persona di normale cultura che possieda copia delle specifiche tecniche di una finestra a doppi vetri installata è in grado di compilare da solo l’allegato F al decreto 22 febbraio 2007, necessario per ottenere la detrazione del 55%.

Tutta la documentazione necessaria alla detrazione

(Lavori terminati dopo il 15 agosto 2009. Esclusa l’eventuale comunicazione all’Agenzia delle Entrate)

| Spesa detraibile al 55 per cento (legge istitutiva) | Documentazione da trasmettere all’Enea entro i 90 giorni successivi al collaudo di fine lavori | Documentazione tecnica da serbare (1) | Parametri da rispettare |
| --- | --- | --- | --- |
| Riqualificazione energetica di edifici esistenti (articolo 1, comma 344) | Attestato di qualificazione energetica (allegato A). Scheda informativa: allegato E | Asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato (2). Attestato di certificazione energetica. | Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale pari ai valori definiti nell’Allegato A del Dm 11/3/2008. Calcoli nel rispetto del Dpr 2/4/2009, n. 59 |
| Interventi su edifici esistenti, riguardanti strutture opache verticali o orizzontali (coperture e pavimenti), (articolo 1, comma 345) | Attestato di qualificazione energetica (allegato A), Scheda informativa: allegato E | Asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato (2). Attestato di certificazione energetica. | Requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell’Allegato B del Dm 11/3/2008. Calcoli nel rispetto dell’allegato G |
| Interventi su edifici esistenti,ì, riguardanti finestre comprensive di infissi (articolo 1, comma 345) | Scheda informativa: allegato F (interventi in singole unità immobiliari) . Allegato A e allegato E (interventi che riguardano finestre condominiali) | Asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato (2) o certificazione del produttore dell’infisso. Documento che stimi il valore di trasmittanza dei vecchi infissi. | Valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato nell’Allegato B del Dm 11/3/2008 Calcoli nel rispetto dell’allegato G |
| Installazione di pannelli solari (articolo 1, comma 346) | Scheda informativa: allegato F | Certificazione di qualità conforme a UNI EN 12975 o UNI EN 12976 o a EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale (altri paese Ue e Svizzera). Per i pannelli in autocostruzione, in alternativa, attestato di partecipazione a corso di formazione . | Calcoli nel rispetto dell’allegato G |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e per il sistema di distribuzione (articolo 1, comma 347) | Scheda informativa: allegato E | Asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato (2) ovvero, per gli impianti sotto i 100 kW, certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica. | Calcoli nel rispetto dell’allegato G (fino a 100 kW potenza nominale) o del Dpr 2 aprile 2009, n. 59 (oltre) |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore e impianti geotermici a bassa entalpia. (articolo 1, comma 347) | Scheda informativa: allegato E | Asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato (2) ovvero, per gli impianti sotto i 100 kW, certificazione dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia. | Calcoli nel rispetto dell’allegato G (fino a 100 kW potenza nominale) o del Dpr 2 aprile 2009, n. 59 (oltre). Valori riportati nell’allegato I |

1) La documentazione fiscale da serbare consiste sempre :

a) nelle fatture relative alle spese sostenute, con separata la voce “manodopera” da quella delle opere

b) nella ricevuta del bonifico bancario o postale (necessaria solo per le persone fisiche) che rechi come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;

c)  nella ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

La documentazione urbanistica è quella della richiesta di assenso comunale eventualmente necessario (Denuncia di inizio di attività o permesso di costruire)

2) Sostituibile da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate o dalla relazione attestante la rispondenza delle opere ai sensi dell’art. 28, comma 1, della L. n°10 del 1991.

.

I decreti di riferimento

Dm 2 febbraio 2007 (Regolamento per la detrazione del 55%)

Allegato A: Attestato di qualificazione energetica

Allegato E , Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344,345, 346 e 347.

Allegato F. Scheda informativa per gli interventi di installazione di infissi e di pannelli solari Allegato G. Procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica Allegato I  Prestazioni delle pompe calore

Dm 11/3/2008 (Valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica

Allegato A. Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua  per la climatizzazione invernale.

Allegato B. Valori limite di trasmittanza termica.

Dpr 2/4/2009, n. 59 (Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici)