Dgp_Trento_22_12_2009_3110

Delibera Giunta Trento 22 dicembre 2009, n. 3110

Approvazione di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".

Il Relatore comunica:

Con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. sono state emanate le disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominato “Regolamento”. In esso vengono disciplinati, tra l’altro, i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione.

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2446 sono state approvate le prime disposizioni attuative del Regolamento (artt. 7 e 8) in merito ai criteri e alle modalità per il riconoscimento degli Organismi di abilitazione (allegato A), allo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti fra l’OdA e la Provincia (allegato B), alla fissazione dell’entità delle tariffe per l’iscrizione nell’elenco dei certificatori (allegato C), ai criteri e alle modalità per lo svolgimento delle verifiche a seguito dei corsi di formazione (allegato D), ai criteri e alle modalità di gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati (allegato E).

Nell’art. 6 del Regolamento sono contenute le disposizioni in merito all’attestato di certificazione energetica. In particolare l’attestato deve riportare il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso igienico - sanitario, la stima delle emissioni di CO2 e la classe energetica di appartenenza; deve inoltre essere compilato ed asseverato dal soggetto certificatore secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale. L'attestato infine deve essere trasmesso in copia al comune - anche con procedure telematiche - contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui al capo III del titolo IV della legge provinciale n. 1 del 2008. L'attestato di certificazione energetica ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio e dell'impianto.

Con la presente deliberazione si intende approvare i modelli provinciali di attestato di certificazione energetica (Allegato F e Allegato G), rispettivamente per gli edifici ad uso residenziale a carattere continuativo (categoria E1.1, ex art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412) e gli edifici destinati a tutti gli altri usi (tutte le altre categorie ex art. 3 del DPR citato), nei quali sono riportati i dati generali dell’edificio, la classe di appartenenza, l’energia primaria, i dati generali sull’involucro e sugli impianti, i dati relativi alla progettazione, costruzione, i sopralluoghi effettuati, il software usato per il calcolo, nonché i dati relativi al soggetto certificatore.

In altro allegato si definiscono i criteri e le modalità per il rilascio di tale certificato (Allegato H). In particolare il soggetto certificatore attiva una procedura relativa alla certificazione a seguito di uno specifico incarico, esamina gli elaborati del progettista depositati inizialmente per l’ottenimento del titolo edilizio, verifica, nel corso dei sopralluoghi, la corretta esecuzione dell’opera rispetto alle indicazioni contenute nel progetto, verifica la prestazione energetica del sistema edificio – impianto, attribuisce la classe energetica e rilascia il certificato.

L’Allegato H contiene inoltre le casistiche in base alle quali redigere l’attestato, distinguendo in base alla destinazione d’uso, alle tipologie edilizie ed al numero di impianti termici presenti. Per gli edifici di qualità energetica elevata sono poi indicate verifiche strumentali per meglio accertare la corretta esecuzione dell’opera.

Infine, l’Allegato H riporta disposizioni circa le procedure di trasmissione dei certificati. La legge provinciale n. 1/2008 prevede che  gli attestati di certificazione energetica siano trasmessi ai comuni di competenza anche per via telematica;  a tal proposito, si ritiene che tale modalità di rapporto fra soggetti certificatori ed amministrazioni vada perseguito fin da subito, attraverso un sistema informatico che consenta di espletare le procedure tecniche ed amministrative della certificazione nella maniera più semplice ed efficiente. Si propone pertanto di incaricare il Direttore dell’Agenzia provinciale per l’energia, in collaborazione con il Dipartimento per l’Innovazione, ricerca e i.c.t., di mettere a punto e approvare un apposito provvedimento di attuazione delle disposizioni riportate al punto 10. dell’Allegato H, contenente i dettagli sulla documentazione da trasmettere, sulle modalità informatiche e sui tempi di entrata in vigore di tale procedure. In via transitoria, fino all’approvazione di tale provvedimento, si dispone che la trasmissione telematica riguardi solamente i dati necessari al rilascio dell’Attestato.

Si intende inoltre integrare, in attesa dell’approvazione della normativa tecnica UNI TS 11300 parte 4, l’Allegato A del Regolamento con un punto 3.5 concernente “Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria”. I fattori utilizzati intendono riconoscere in termini premiali, similmente a quanto già fatto da altre Regioni, l’uso di fonti rinnovabili utilizzate dall’edificio e prodotte in situ.

Infine, considerata la presenza sul territorio provinciale di un certo numero di professionisti specializzati secondo lo standard CasaClima con la qualifica di “Esperto CasaClima” e/o di “Consulente CasaClima”, si propone di integrare l’Allegato D alla deliberazione n. 2446 di data 16 ottobre 2009 nel senso di riconoscere, ai fini dell’accesso alla qualifica di soggetto certificatore in provincia di Trento, il percorso formativo tecnico già acquisito. Pertanto, tali professionisti potranno accedere agli elenchi di soggetti certificatori provinciali, previa verifica dei titoli di studio già indicati nel Regolamento,  completando la loro formazione tramite la partecipazione alla parte più propriamente procedurale del percorso formativo (corso della durata di almeno 20 ore di cui al punto b) 3.) del già citato Allegato D, oltre a sostenere l’esame finale.

In osservanza a tali disposizioni, sentita l’Agenzia provinciale per l’energia, si propone di approvare i seguenti Allegati denominati, in considerazione dell’unicità del corpus regolamentare e dell’univocità dei riferimenti, in modo continuativo rispetto agli allegati già approvati con la deliberazione n. 2446 del 16 ottobre 2009 già citata:

1.     l’Allegato F, riportante lo schema di Attestato di Certificazione Energetica per gli edifici ad uso residenziale a carattere continuativo (categoria E1.1, ex art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412);

2.     l’Allegato G, riportante lo schema di Attestato di Certificazione Energetica per tutti gli altri edifici (tutte le categorie, esclusa la E1.1, ex art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412);

3.     l’Allegato H, concernente la procedura per la compilazione e il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica;

4.     l’Allegato I, concernente l’integrazione dell’Allegato A alle “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)” emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., con un punto 3.5 concernente “Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria”.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;

- visto il Decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.;

- visti gli atti citati in premessa;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1.     di approvare gli Allegati F, G, H, come descritti in premessa, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.     di approvare l’Allegato I, concernente l’integrazione dell’Allegato A alle “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)” emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., con un punto 3.5 concernente “Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria”, come descritto in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.     di integrare il punto b) dell’Allegato D alla deliberazione n. 2446 di data 16 ottobre 2009 con il seguente ultimo comma: ”I professionisti che hanno ottenuto la qualifica di “Esperto CasaClima” e/o la qualifica di “Consulente CasaClima” alla data del 31 dicembre 2009 e che intendono promuoversi come certificatori in Provincia di Trento, dovranno completare la loro formazione tramite la partecipazione al corso della durata di almeno 20 ore di cui al punto b) 3., oltre a sostenere l’esame finale.”;

4.     di incaricare il Direttore dell’Agenzia provinciale per l’energia ad approvare, in collaborazione con il Dipartimento per l’Innovazione, ricerca e i.c.t., un apposito provvedimento di attuazione delle disposizioni riportate al punto 10. dell’Allegato H, dando atto che, fino all’approvazione di tale provvedimento la trasmissione telematica riguardi solamente i dati necessari al rilascio dell’Attestato;

5.     di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale.

###### Allegato F*

In documento Pdf a parte

Allegato G*

In documento Pdf a parte

#### Allegato H*

##### Sostituito dalla Deliberazione giunta Trento 20 luglio 2012, n. 1539

Criteri e modalità per la compilazione del certificato energetico per gli edifici di cui all’art. 5, comma 1 e comma 1bis delle “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”, approvate con d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i..

Disposizioni generali

1) L’attestato di certificazione energetica, in seguito denominato ACE, compilato, asseverato e rilasciato dal soggetto certificatore deve essere redatto in conformità ai modelli approvati dalla Giunta provinciale.

2) Il titolare del titolo edilizio, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile affida l’incarico di redigere l’ACE ad un soggetto certificatore, iscritto negli elenchi dei professionisti abilitati di cui all’art. 8 del Regolamento.

3) La procedura per l’avvio, la compilazione e il rilascio dell’ACE è esperita esclusivamente per via telematica, attraverso il portale informatico predisposto dall’Organismo di abilitazione. La procedura è identificata da un numero di protocollo e/o codice alfanumerico che deve essere riportato sull’ACE. Durante un primo periodo transitorio, le informazioni che concorrono al rilascio dell’ACE devono essere inserite manualmente nelle apposite maschere rese accessibili dal portale dell’Organismo di abilitazione.

4) Concluso il periodo transitorio, le informazioni che concorrono al rilascio dell’ACE dovranno essere generate e trasmesse all’Agenzia provinciale per l’energia insieme alla documentazione di progetto e ai dati di calcolo che hanno determinato i risultati della certificazione. Con apposito provvedimento del Dirigente dell’Agenzia provinciale per l’energia saranno definite le caratteristiche dei files di trasmissione, in formato XML, saranno fissati i dettagli sulla documentazione da trasmettere, sulle altre modalità informatiche e sui tempi di entrata in vigore del sistema a regime.

5) Nei casi di edifici di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume dell’edificio esistente limitatamente al volume nuovo, di ristrutturazione dell’intero edificio (articolo 5, comma 1 del Regolamento) a partire dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale, è fatto obbligo per il progettista di depositare in allegato alla domanda del titolo edilizio i risultati del calcolo energetico strutturati nel formato XML così come definito con provvedimento del Dirigente dell’Agenzia provinciale per l’energia.

Procedura per gli interventi su edifici di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento0 del volume dell’edificio esistente, limitatamente al volume nuovo, di ristrutturazione dell’intero edificio (articolo 5, comma 1 del Regolamento)

1) L’affidamento dell’incarico deve avvenire prima dell’inizio dei lavori.

2) Il certificatore deve :

a) esaminare gli elaborati del progettista, comprensivi di elaborati tecnici e calcoli energetici, depositati inizialmente per l’ottenimento del titolo edilizio;

b) eseguire un minimo di tre sopralluoghi durante i lavori di costruzione per verificare la conformità ed il permanere delle prestazioni energetiche di progetto;

c) redigere, ad ogni sopralluogo, un verbale con relativa documentazione fotografica. Una sintesi del verbale deve essere inserita nell’ACE mentre la documentazione integrale deve essere conservata, per eventuali controlli ed ispezioni future, presso il soggetto certificatore, per il periodo di validità del certificato;

d) accertare che la documentazione tecnica depositata, comprensiva dei calcoli energetici, sia conforme all’edificio “come costruito”;

e) effettuare obbligatoriamente specifici controlli di cantiere sulla corretta esecuzione di strutture e particolari costruttivi, se il progetto prevede inizialmente il raggiungimento della classe energetica A o A+;

f) eseguire obbligatoriamente il blower door test, se il progetto prevede inizialmente la classe energetica A+. Il blower door test va eseguito su almeno il 20% del numero di unità. Tutte le unità immobiliari ubicate nel sottotetto devono comunque essere testate. Il risultato del blower door test deve essere riportato nell’ACE, nella sezione relativa ai sopralluoghi eseguiti;

g) attribuire la classe energetica e rilasciare l’ACE al richiedente in originale;

h) trasmettere l’ACE in copia al comune, anche con procedure telematiche, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori;

i) trasmettere copia dell'ACE, anche con procedure telematiche, all'Agenzia provinciale per l'energia, ai fini della costituzione del catasto provinciale per le certificazioni energetiche; in via transitoria, nelle more dell’attivazione del collegamento telematico, la trasmissione deve avvenire entro 15 giorni dall’emissione del certificato.

Procedura relativa ai trasferimenti a titolo oneroso e alle locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari, per i quali è prevista la redazione dell'attestato di certificazione energetica (articolo 5, comma 1bis del Regolamento)

1) Il certificatore deve:

a) esaminare gli elaborati tecnici eventualmente disponibili;

b) eseguire i sopralluoghi necessari ad acquisire i dati e le informazioni utili a valutare la prestazione dell’edificio;

c) redigere, ad ogni sopralluogo, un verbale con relativa documentazione fotografica. Una sintesi del verbale deve essere inserita nell’ACE mentre la documentazione integrale deve essere conservata, per eventuali controlli ed ispezioni future, presso il soggetto certificatore, per il periodo di validità del certificato;

d) redigere i calcoli energetici relativi all’edificio “come costruito”;

e) attribuire la classe energetica e rilasciare l’ACE al richiedente in originale;

f) trasmettere copia dell'ACE, anche con procedure telematiche, all'Agenzia provinciale per l'energia, ai fini della costituzione del catasto provinciale per le certificazioni energetiche; in via transitoria, nelle more dell’attivazione del collegamento telematico, la trasmissione deve avvenire entro 15 giorni dall’emissione del certificato.

Modalità di rilascio dell’ACE

1) Nel caso di edifici con una pluralità di unità immobiliari, dotati di impianti di riscaldamento autonomi, la certificazione energetica deve essere riferita alla singola unità immobiliare.

2) Nel caso di edifici con una pluralità di unità immobiliari, dotati di impianto di riscaldamento centralizzato:

a) la certificazione energetica può riguardare l’intero edificio, relativamente alle unità immobiliari aventi la medesima destinazione d’uso;

b) in alternativa alla precedente lettera a), la certificazione energetica può riguardare la singola unità immobiliare, tenendo in considerazione quanto segue:

i) in presenza di impianto centralizzato con contabilizzazione separata del calore, viene redatto un certificato basato sulla valutazione di ogni singola unità immobiliare;

ii) nel caso di impianto centralizzato privo di sistema di regolazione e contabilizzazione del calore, qualora non sia possibile procedere ad un calcolo più rigoroso, l’indice di prestazione energetica per la certificazione delle singole unità è ricavabile ripartendo il fabbisogno energetico complessivo dell’edificio in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;

iii) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente alla lettera i). In questo caso per la determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.

A tal fine, in coerenza con quanto stabilito anche dalla normativa nazionale, è fatto obbligo agli amministratori degli edifici di fornire ai condomini i dati e le informazioni necessari.

Inoltre, qualora l’ACE sia riferito ad un intero edificio servito da impianto di riscaldamento centralizzato, il soggetto certificatore è tenuto a consegnare l’originale all’amministratore di condominio o ai proprietari delle unità immobiliari alle quali il certificato si riferisce.

3) Nel caso di una pluralità di edifici, serviti da un unico impianto di riscaldamento centralizzato, la certificazione energetica può riguardare il singolo edificio, utilizzando il rendimento medio stagionale dell’impianto centralizzato per il calcolo pro quota del consumo di energia primaria di ciascun edificio oppure, in alternativa, può riguardare la singola unità immobiliare, riportandosi in tal caso alle casistiche di cui al precedente punto 2 ) lettera b).

4) Per gli edifici con destinazione d’uso differenziata, ossia quando il calcolo della prestazione è differenziato in kWh/m2 anno e in kWh/m3 anno, la certificazione energetica riguarda le singole parti di edificio con destinazioni d’uso diverse.

5) Per gli edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi, qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.

#### Allegato I*

Sostituito dalla Deliberazione giunta Trento 20 luglio 2012, n. 1539

Modifiche ed integrazioni all’Allegato A alle “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”, approvato con d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i..

6. Impianto di ventilazione e tenuta all’aria

Per gli edifici di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento, il cui progetto prevede inizialmente la classe energetica A+, ai fini della certificazione, è obbligo misurare la permeabilità all’aria dell’involucro edilizio.

La verifica di tenuta all’aria tramite il Blower door test, metodo che permette di valutare il flusso di ricambio dell’aria dell’involucro edilizio, deve essere effettuata secondo UNI EN 13829 metodo A (prova di edificio in uso).

Il valore massimo da rispettare è pari a:

a. n50,lim = 1,5 h(-1), quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata fino al 31 dicembre 2013;

b. n50,lim = 1 h(-1), quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015;

c. n50,lim = 0,6 h(-1), quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01 gennaio 2016.

7. Fattori di conversione del fabbisogno energetica in energia primaria

Ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria sono adottati i fattori di conversione dei vettori energetici riportati nella tabella A.

I fattori utilizzati intendono riconoscere in termini premiali l’uso di fonti rinnovabili utilizzate dall’edificio e prodotte in situ.

Tabella A

Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria

| #### Fattori di conversione in energia primaria |  |
| --- | --- |
| Combustibili fossili (metano, gasolio, carbone,GPL) | 1,0 |
| Fonti rinnovabili: - legna, biomasse - eolico, fotovoltaico - solare termico | 0,8 0,5 0,0 |
| Teleriscaldamento: - combustibili fossili - a biomassa /legna - misto - recupero di calore da processi produttivi o da cogenerazione industriale | 1,0 0,8 0,9 0,9 |

Per la conversione dell’energia elettrica in energia primaria, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico e dei suoi successivi aggiornamenti, viene adottato il valore periodicamente definito con provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.