Dgr_Umbria_14_06_06_1003

Delibera Regione Umbria n. 1003 del 14/06/2006

Linee giuda concernenti i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: linee giuda concernenti i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso                    natatorio

In data 16 Gennaio 2003, in sede di conferenza Stato-Regioni, è stato sancito l’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, e pubblicato nella G.U: n. 51 del 3 Marzo 2003.

In Attuazione dell’accordo, le Regioni hanno elaborato un successivo documento dal titolo: “ Disciplina Interregionale delle piscine” che è stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 16 Dicembre 2004.

L’accordo introduce norme di carattere tecnico relativi agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, rimandando ad una successiva disciplina le piscine collocate nelle strutture di cura e riabilitazione o termali.

L’accordo sulle piscine va recepito dalle Regioni che possono autonomamente regolamentare la relativa disciplina, ai sensi della legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001, adeguando e sviluppando o derogando, anche temporaneamente, i principi dell’accordo in relazione alle proprie caratteristiche di sviluppo.

L’accordo è nato dall’esigenza di superare la precedente disciplina nello stesso settore, in particolare la Circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16.07.1971 e l’Atto di intesa Stato-Regioni approvato nella seduta della conferenza  del’11 luglio 1991 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992 (atto sospeso dallo stesso Ministero della Sanità con la nota del 21.07.1993).

In attuazione dell’atto di intesa la Regione Umbria aveva emanato la circolare 11 maggio 1993, contenente indicazioni per uniformare i comportamenti delle Az. USL nella materia, in attesa di nuova disciplina.

Successivamente, nella stessa materia, la Regione Umbria ha approvato due norme distinte: con la Legge regionale n. 25/97, art. 4, comma 5, le piscine natatorie annesse alle strutture ricettive, ai campeggi ed ai villaggi turistici e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzato dai soli ospiti della struttura, sono state considerate di uso privato; con legge n. 28/97, come modificata dalla L.R.  n. 37/99 all’art. 3, comma 13, le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate dagli alloggiati della struttura, sono state considerate ad uso privato, fino ad una superficie di 160 mq.

Alla luce di queste considerazioni l’Ufficio Dirigenziale Temporaneo Prevenzione della Direzione regionale alla Sanità e Servizi Sociali, nelle more dell’emanazione della legge regionale definitiva  e del relativo regolamento in materia, entrambi in fase di elaborazione, ha ritenuto di dover recepire l’atto di Accordo, per quanto concerne i requisiti igienici delle acqua di piscina, al fine di uniformare le procedure adottate nelle Az. USL ed armonizzare l’attività di monitoraggio della qualità di tali acque.

L’atto non si applica:

a)     alle piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed agrituristiche, accessibili ai soli alloggiati;

b)     alle piscine inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti,scuole,università,comunità, palestre, circoli ed associazioni, accessibili ai soli ospiti, studenti, soci;

c)      alle piscine di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edifici o complessi residenziali, fino a quattro unità abitative, e di pertinenza di condomini superiori a quattro unità abitative;

d)     alle piscine collocate in struttura di cura e riabilitazione o termali.

Si propone pertanto alla Giunta regionale l’approvazione dell’allegato al documento istruttorio concernente “Requisiti igienico-sanitari delle acque di piscine ad uso natatorio”.

Perugia, 25-5-06                                                           L’Istruttore

(Dott. Gianfranco Tanzilli)

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto   il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza.

Perugia  25-5-06

Il Responsabile del procedimento                                                                                                        (Dott. Gianfranco Tanzilli)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4, del regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di spesa.

Perugia  25-5-06

Il Dirigente dell’Ufficio                                                                                                              (Dott.ssa Mariadonata Giamo)

PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITÀ

Il Direttore Regionale alla Sanità e Servizi Sociali;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull’atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa  e la dichiarazione contabile prescritti;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto.

Perugina, 25-5-06                                                               Il Direttore

( Dott. Domenico De Salvo)

ALLEGATO

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE ACQUE DI PISCINE AD USO NATATORIO

1.      Oggetto e campo di applicazione

1.1    La presente deliberazione disciplina gli aspetti igienico-sanitari relativi alla qualità delle acque di piscine ad uso natatorio;

1.2    Le disposizioni del presente atto si applicano alle piscine della categoria A, classe A/1, A/3 ed a/4 di cui al punto 3.2. la cui utilizzazione è di tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del punto 3.4. Sono escluse le piscine di categoria A, classe A/2, e di categoria B e C di cui al punto 3.2.;

2           Definizioni

2.1    Piscina : un complesso attrezzato per la  balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi;

2.2    Vasca di piscina: il bacino artificiale la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene  mantenuta nelle condizioni previste alla tabella A mediante impianti di trattamento proporzionali alle dimensioni e all’utilizzo del bacino stesso.

3           Classificazione

3.1    Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

3.2    In base alla loro destinazione le piscine si distribuiscono nelle seguenti categorie:

3.2.1       Categoria A: Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica:

A/1) piscine pubbliche o private ad uso pubblico;

A/2) piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere,           extralberghiere ed agrituristiche, accessibili ai soli alloggiati, nonché le piscine   inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole,      università, comunità, palestre, circoli ed associazioni, accessibili ai soli ospiti,      studenti, soci;

A/3 gli impianti finalizzati al gioco acquatico;

A/4 strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei      precedenti gruppi;

3.2.2       Categoria B: piscine facenti parte di condomini o edifici destinati esclusivamente all’uso privato da parte degli abitanti;

B/1 piscine di pertinenza di condomini superiori a quattro unità abitative;

B/2 piscine di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edifici o complessi   residenziali, fino a quattro unità abitative.

3.2.3       Categoria C: piscine ad usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina  è definita da una normativa specifica.

3.3    In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

Struttura 1) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non           confinati entro strutture chiuse permanenti;

Struttura 2) coperte se costituite da complessi da uno 0o più bacini artificiali        confinati entro strutture chiuse permanenti;

Struttura 3) di tipo misto se costituite  da complessi con uno o più  bacini artificiali          scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

Struttura 4) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini      artificiali nei quali gli spazi  destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in         relazione alle condizioni atmosferiche.

3.4    in base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi:

Tipo 1) per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività     agonistiche, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività natatorie in    conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina,             nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation       Internazionale de Nation Amateur (FINA);

Tipo 2) per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche, aventi    requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al        livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme       della Federazione Italiana Nuoto ) e della Federation             Internazionale de Nation      Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;

Tipo 3) ricreative, aventi requisiti morfologici  e funzionali che  le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

Tipo 4) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità      fino a 60 cm, che le rendono idonee ad usi diversi;

Tipo 5) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che    consentono l’uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità  che le rendono idonee ad usi diversi;

Tipo 6) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc..;

Tipo 7) per usi terapeutici ( curativi e riabilitativi), aventi requisiti morf9ologici e     funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche  per l’esercizio esclusivo di         attività riabilitative e rieducative  sotto il controllo sanitario;

Tipo 8) per usi termali, nelle quali l’acqua viene utilizzata  come mezzo        terapeutico  in relazione alle sue caratteristiche fisico_chimiche  intrinseche e/o            alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle      attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.

4           Competenze del responsabile della piscina e dotazione di personale

4.1    Il titolare dell’impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumere personalmente le funzioni al fine di garantire l’igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine.

a)     la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo;

4.2    Il responsabile della piscina assicura:

b)     il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo

c)      il rispetto dei requisiti igienico-ambientali delle piscine;

d)     le operazioni di pulizia quotidiana.

4.3    il responsabile della piscina individua le seguenti figure

a)     assistente bagnati;

b)     addetto agli impianti tecnologici

4.3.1       L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca . in ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti.

4.3.2       l’assistenza ai bagnanti è assicurata, in presenza di bagnanti, durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.

4.3.3       L’addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui alla tabella A allegata.

5           Primo soccorso

5.1    Le piscine devono essere dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni. Le piscine appartenenti alla classe A/1 devono essere dotate di un locale adibito sclusivamente a primo soccorso. Il locale deve essere dotato, altresì, di telefono e, al suo interno, deve essere esposto un  elenco contenete i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.

6           Controlli interni

6.1    Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti di cui alla tabella  A e il mantenimento delle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria a tutela degli  utenti le piscine classificate A/1 debbono essere dotate di un piano di controllo interno che, mediante analisi e monitoraggio delle acque, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta  l’attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

6.2    Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell’autorità incaricata dei controlli i seguenti documenti:

a)     un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l’indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione;

b)     un registro dei controlli dell’acqua in vasca contenente:

b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH, da effettuare in loco, e relative date;

b2) le analisi degli altri controlli analitici previsti dalla tabella A allegata e date di prelievo dei relativi campioni;

b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell’acqua;

b4) il numero dei frequentatori e bagnanti.

6.3    la documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell’Azienda Unità Sanitaria  Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza  ed i risultati delle analisi effettuate.

6.4    Qualora, in seguito all’auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri microbiologici e/o chimico-fisici in contrasto con i valori dei parametri di cui alla Tabella A,deve provvedere per la soluzione del problema al fine del ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata dei parametri microbiologici e/o chimico-fisici non sia rapidamente risanabile il responsabile della piscina deve dare tempestiva comunicazione all’Azienda Unità Sanitaria Locale, segnando contemporaneamente i provvedimenti che intende adottare.

6.5    La documentazione di cui ai punti precedenti è a disposizione dell’azienda Unità Sanitaria Locale per un periodo di almeno due anni.

7           Controlli esterni

7.1    I controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla Azienda Unità Sanitaria Locale competente, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza a e secondo modalità e frequenza che tengono conto della tipologia degli impianti esistenti all’interno degli specifici ambiti territoriali.

7.2    La Azienda Unità Sanitaria Locale, qualora accerti la non conformità dell’impianto ai requisiti prescritti, adotta i necessari provvedimenti finalizzati al ripristino della salubrità

8           Requisiti igienico ambientale e delle acque

8.1    classificazione delle acque

8.1.2 Le acque utilizzate nelle piscine  ad uso natatorio sono classificate come segue:

a)     acqua di approvvigionamento: e quella utilizzata per l’alimentazione della vasca  e per gli usi sanitari e potabili;

b)     acqua di immissione in vasca: è quella costituita dall’acqua di immissione, ricircolo e di reintegro della vasca;

c)      acqua in vasca: è quella presente nel bacino natatorio.

8.2    Requisiti dell’acqua di approvvigionamento

8.2.1       L’acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di portabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

8.2.2       Nel caso dell’acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull’acqua  stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo  umano, previsti dalla vigente normativa.

8.3    Requisiti dell’acqua di immissione in vasca e dell’acqua contenuta in vasca

8.3.1       L’acqua di immissione  e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla tabella A

8.3.2       I requisiti di qualità dell’acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.

8.3.3       Il controllo dell’acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti. Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal ministero della salute.

8.4    per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.

8.5    L’acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l’anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

9           Sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua

9.1    per il trattamento dell’acqua di immissione in vasca è consentito l’uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti (per disinfettanti, flocculanti e correttori di PH si adotta lo stesso grado di pureza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano):

a)     Disinfettanti:

Ozono;

cloro liquido;

ipoclorito di sodio;

ipoclorito di calcio;

dicloroisocianurato sodico anidro;

dicloroisocianurato sodico biidrati;

acido tricloroisocianurico.

b)     Flocculanti:

solfato di alluminio (solido);

solfato di alluminio (soluzione);

cloruro ferrino;

clorosolfato femico;

polidrossicloruro di alluminio;

polidrossiclorosolfato di alluminio;

alluminato di sodio (solido);

alluminato di sodio (soluzione).

c)      correttori di PH:

acido cloridrico;

acido solforico;

sodio idrossido;

sodio bisolfato;

sodio bicarbonato.

d)     Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:

N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;

Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio) metilene(dicloruro);

Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro);

L’impiego di sostenze non ilcluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal ministero della salute.

10      Punti di prelievo

10.1        Per l’acqua di approvvigionamento il campione ve prelevato da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione.

10.2        Per l’acqua di immissione in vasca il campione va prelevato da rubinetto  posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento.

10.3        Per l’acqua in vasca il campione va prelevato in qualsiasi punto in vasca.

11      Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

11.1        La temperatura  dell’aria, per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell’acqua  in vasca. L’umidità realtiva dell’aria non dovrà superare in nessun caso il vcalore limite del 70%.

11.2        La velocità dell’aria, per le piscine coperte, in corrispondenza delle z9one utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0.10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca. Nelle altre zone destinate ai frequentatori ( spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il ricambio dell’aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell’aria dovrà risultare non inferiore a 20°C.

12      Requisiti Illuminotecnica

12.1        nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l’illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d’acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

12.2        Nelle altre zone destinate ai frequentatori(Spogliatoi, servizi igienici ecc..) l’illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%. Deve essere previsto,per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l’impianto di illuminazione di emergenza.

13      Requisiti acustici

13.1        nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione acustica non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec, i requisiti acustici passivi  ed il rumore generato dall’attività  devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

14      Regolamento interno

14.1        Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti in riferimento agli aspetti igienico-sanitari. In particolare esso deve contenere il numero massimo di frequentatori e gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell’impianto natatorio.

14.2        Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all’ingresso dell’impiant9o natatorio.