Dgr_VdAosta_1_6_07_1467

Deliberazione Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1467

(Bur 10 luglio 2007 n. 28)

Approvazione di un nuovo testo integrato delle modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui all’articolo 5 della Lr n. 3/2006 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia), in sostituzione di quello approvato con Dgr 1° giugno 2006, n. 1619 e modificato con Dgr 4 agosto 2006, n. 2206

La Giunta regionale

(omissis)

Delibera

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo testo integrato delle modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia)  – in sostituzione di quello approvato con Dgr 1° giugno 2006, n. 1619 e modificato con Dgr 4 agosto 2006, n. 2206 – così come esplicitato negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1) sono immediatamente applicabili, fatta eccezione per quelle di seguito specificate, che si applicano secondo la tempistica sotto indicata:

– i seguenti paragrafi si applicano dal 1° settembre 2007:

• Allegato A, punto 2. (Risparmio energetico)

paragrafo 2.c.1

paragrafo 2.c.3

paragrafo 2.c.6

– i seguenti paragrafi si applicano alle richieste di agevolazione la cui documentazione di spesa sia stata emessa successivamente al 1° settembre 2007, limitatamente agli interventi già realizzati in data antecedente a quella di inoltro della richiesta:

• Allegato A, punto 2. (Risparmio energetico)

paragrafo 2.d.5

paragrafo 2.d.15

• Allegato A, punto 3.2 (Generatori di calore a biomassa)

paragrafo 3.2.a

paragrafo 3.2.e

• Allegato A, punto 3.4 (Pompe di calore)

paragrafo 3.4.b

– i seguenti paragrafi si applicano alle domande di agevolazione non definite alla data di approvazione della presente deliberazione:

• Allegato A, punto 3.4 (Pompe di calore)

paragrafo 3.4.g

paragrafo 3.4.h

paragrafo 3.4.i

– i seguenti paragrafi si applicano dal 1° gennaio 2007:

• Allegato B, punto 1. (Disciplina comunitaria)

paragrafo 1.2

paragrafo 1.4

– il seguente paragrafo si applica dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3:

• Allegato B, punto 4. (Investimenti ammissibili)

paragrafo 4.1

– il seguente paragrafo si applica dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3, fatta eccezione per le richieste di agevolazione già definite alla data del 31 maggio 2007:

• Allegato B, punto 10 (Cumulabilità delle agevolazioni)

paragrafo 10.1;

3) di stabilire che le disposizioni indicate all’allegato A, paragrafi 2.c.1, 2.c.3 e 2.c.6, della presente deliberazione non si applicano alle richieste di agevolazione che possono beneficiare del regime transitorio di cui all’allegato B, paragrafo 4.1, per le quali continuano ad applicarsi i parametri di prestazione energetica e le superfici di calcolo determinati con la Delib.Gr 1° giugno 2006, n. 1619;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

Tipologia delle iniziative oggetto di incentivazione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3

– Parametri tecnico-economici –

1. Contesto ambientale

1.a Nel caso di interventi collegati alla climatizzazione degli edifici (ad esempio di coibentazione o di installazione di impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento ambiente), la determinazione del risparmio energetico ottenibile o della producibilità convenzionale viene assoggettata alla valutazione del contesto ambientale nel quale l’edificio oggetto dell’intervento è situato. La particolare situazione è valutata sulla base di due aspetti: la collocazione geografica e l’esposizione.

1.b La collocazione geografica è considerata prendendo a riferimento la posizione altoplanimetrica dell’edificio, rapportata al fabbisogno termico della zona su cui l’edificio medesimo insiste, identificata con il valore dei gradi giorno specifici. Il calcolo dei gradi giorno specifici è effettuato prendendo a riferimento i gradi giorno indicati nella tabella allegata al Dpr 26 agosto 1993, n. 412 (“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10“), di seguito denominato “Dpr n. 412/1993”. Detto valore, in quanto calcolato con riferimento all’ubicazione della casa comunale, è rettificato, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari a 18,2 gradi giorno per ogni 10 metri di quota (così come indicato dal Dpr n. 412/1993, articolo 2, comma 3).

1.c L’esposizione influenza il fabbisogno energetico in misura correlata all’orientamento del pendio dove sorge l’edificio oggetto dell’intervento e, pertanto, viene tenuta in considerazione prendendo a riferimento quanto indicato dalla norma Uni 7357–74 (punto 9) con i seguenti valori:

| Orientamento del pendio | Coefficiente correttivo (E) |
| --- | --- |
| Nord | 1.20 |
| Nord–Est | 1.20 |
| Est | 1.15 |
| Sud–Est | 1.10 |
| Sud | 1.00 |
| Sud–Ovest | 1.05 |
| Ovest | 1.10 |
| Nord–Ovest | 1.15 |

1.d Nel caso non sia possibile identificare l’orientamento del pendio (zone pianeggianti o di culmine) viene adottato il coefficiente correttivo 1.00.

1.e Il parametro di valutazione del contesto ambientale viene definito come “gradi giorno corretti” (GGc), definiti come segue:

###LR115-EQ01.eps###

dove:

GGt sono i gradi giorno tabellari previsti dal Dpr n. 412/1993;

Δq è la differenza di quota tra l’edificio oggetto dell’intervento e la casa comunale;

E è il coefficiente correttivo per l’esposizione.

2. Risparmio energetico

2.a Le installazioni suscettibili di agevolazione sono riconducibili agli interventi di isolamento che possono migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, in corrispondenza delle diverse componenti opache e trasparenti: copertura, pareti perimetrali, strutture orizzontali esposte e serramenti esterni.

2.b Per determinare il grado di isolamento conseguito mediante gli interventi sull’involucro edilizio, gli edifici sono suddivisi in due categorie:

A) interi edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti assoggettati alle prescrizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell’edilizia)  e successive modificazioni, così come descritti all’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

B) edifici sottoposti a ristrutturazione o a recupero edilizio non soggetti alle prescrizioni di cui sopra.

2.c Per gli interventi di cui al punto 2.b A)

2.c.1 L’agevolazione di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (“Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia”), di seguito denominata “Lr n. 3/2006”, è finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio considerato nella sua totalità; il miglioramento viene determinato in base al valore dell’indice di prestazione energetica (EP), che esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile, espresso in kWh/m2anno, così come definito nel sopra menzionato decreto legislativo n. 192/2005.

2.c.2 In base alla definizione di “edificio” riportata all’articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 192/2005 si intende per “edificio” un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne delimitato dall’ambiente esterno, dal terreno e da altri edifici; per le finalità di cui alle presenti modalità applicative si intende per “intero edificio” un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne delimitato dall’ambiente esterno e dal terreno; in ordine a quest’ultima definizione, si intende delimitato anche da altri edifici un “intero edificio” realizzato in aderenza ad un preesistente, analogo manufatto. Qualora non sia possibile individuare inequivocabilmente un “intero edificio” in base alla delimitazione dell’ambiente esterno e del terreno, desumibile dagli elaborati progettuali, si prende a riferimento il permesso di costruire rilasciato dall’amministrazione comunale.

2.c.3 Per la quantificazione delle agevolazioni previste dalla Lr n. 3/2006, gli “interi edifici” sono classificati in categorie secondo il seguente criterio, riferito all’indice di prestazione energetica (EP) messo in relazione al “rapporto di forma dell’edificio” (S/V), con ricorso all’interpolazione lineare per la determinazione dei valori intermedi:

| Categoria dell’edificio | Indice di prestazione energetica (EP) (kWh/m2 anno) |  | Agevolazione (€/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S/V ≤ 0.2 | S/V ≤ 0.9 |  |
| C1 | ≤ 11 | ≤ 30 | 100 |
| C2 | ≤ 19 | ≤ 50 | 60 |
| C3 | ≤ 27 | ≤ 70 | 37 |
| C4 | ≤ 34 | ≤ 90 | 21 |
| C5 | ≤ 46 | ≤ 120 | 9 |
| C6 | ≤ 55 | ≤ 145 | – |

2.c.4 Per la determinazione del rapporto di forma del singolo “intero edificio” (S/V), si utilizza quanto riportato nell’allegato C, articolo 1, comma 1.2, del decreto legislativo n. 192/2005, dove:

– S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;

– V, espresso in metri cubi, è il volume lordo delle parti di “intero edificio” riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

2.c.5 Per la realizzazione di “interi edifici” di categoria diversa dalla C6, l’importo dell’agevolazione è indicato nella tabella precedente.

2.c.6 L’importo complessivo dell’agevolazione è determinato sulla base della superficie utile delle unità immobiliari costituenti un “intero edificio”, servita da uno o più impianti di riscaldamento così come definiti dall’articolo 1, lettera f), del Dpr n. 412/1993.

2.d Per gli interventi di cui al punto 2.b B)

2.d.1 La classificazione è effettuata in base alla tipologia costruttiva, come di seguito specificata:

– edifici realizzati anteriormente al 1991, con muratura in pietra;

– edifici realizzati anteriormente al 1991, con manufatti laterocementizi;

– edifici realizzati successivamente al 1991, ovvero in vigenza della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

2.d.2 Le componenti edilizie costituenti l’involucro edilizio, che possono essere oggetto di intervento di risparmio energetico, sono individuate come segue:

– Gruppo I – strutture verticali opache (in muratura, in calcestruzzo, in legno, ...)

– Gruppo II – strutture orizzontali e suborizzontali opache (solette, tetti, solai, ...)

– Gruppo III – strutture trasparenti (serramenti esterni, “velux”, pareti perimetrali vetrate, …).

2.d.3 Per ogni tipologia costruttiva è individuato il requisito minimo dell’intervento (resistenza termica minima), in corrispondenza delle diverse componenti edilizie, cui è subordinata la concessione dell’agevolazione finanziaria.

2.d.4 Gli interventi di isolamento termico sono valutati in funzione della resistenza termica aggiuntiva conseguita rispetto alla resistenza termica base di calcolo, specifica per ogni gruppo, considerata unicamente in relazione al materiale avente esclusiva funzione isolante. La valutazione della resistenza termica è effettuata in base alle caratteristiche del materiale isolante (conduttività termica) ed al relativo spessore.

2.d.5 I valori della resistenza termica minima e della resistenza termica base di calcolo per ogni tipologia costruttiva degli edifici ed i valori del contributo specifico sono riportati nelle tabelle seguenti:

| Tipologia costruttiva degli edifici | Resistenza termica minima |  |  | Resistenza termica base di calcolo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gruppo I m2K/W | Gruppo II m2K/W | Gruppo III m2K/W | Gruppo I m2K/W | Gruppo II m2K/W | Gruppo III m2K/W |
| 1. anteriori al 1991 con muratura in pietra | 1.25 | 3.10 | 0.71 | 0.10 | 1.00 | 0.55 |
| 2. anteriori al 1991 con manufatti laterocementizi | 1.55 | 3.10 | 0.71 | 0.10 | 1.00 | 0.55 |
| 3. successivi al 1991 | 1.30 | 2.50 | 0.71 | 0.10 | 1.00 | 0.55 |

| Agevolazione per unità di energia risparmiata | Gruppo I | Gruppo II | Gruppo III |
| --- | --- | --- | --- |
| €/uer | 1.5 | 0.6 | 35.0 |

2.d.6 Ai fini della determinazione dell’agevolazione, la superficie è determinata prendendo a riferimento il profilo esterno della muratura perimetrale del fabbricato ovvero le superfici orizzontali, verticali o inclinate, effettivamente interessate dall’intervento di isolamento, senza considerare le parti della struttura non suscettibili di utili interventi di coibentazione (quali, a titolo esemplificativo, vani finestra e portafinestra, comignoli, torri ascensore, lucernari, botole di ispezione, …).

2.d.7 Per gli interventi realizzati in corrispondenza delle coperture, nella determinazione delle superfici ammesse ad agevolazione vengono assimilati all’isolante i distanziali strutturalmente necessari alla posa dello stesso.

2.d.8 Ai fini del calcolo della resistenza termica R viene utilizzata la conduttività utile di calcolo (λ) determinata secondo il punto 4.5 della norma Uni 10351 (Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore); in ogni caso, sono considerati aventi funzione isolante i materiali da costruzione che presentano un coefficiente di conduttività (λ) non superiore a 0,065 W/mK.

2.d.9 Gli interventi relativi al gruppo III riguardano unicamente serramenti prevalentemente vetrati e tamponamenti vetrati. Non sono finanziabili gli interventi inerenti a serramenti realizzati con telaio metallico che non sono del tipo “a taglio termico”. I telai devono essere dotati di un sistema di chiusura perimetrale e di almeno due guarnizioni di tenuta.

2.d.10 Non sono finanziabili i serramenti installati in corrispondenza di locali accessori (lavanderie, cantine, taverne, soffitte, autorimesse, …) privi di un qualunque sistema di riscaldamento. Le caratteristiche termiche dell’intero serramento vengono considerate sulla base della componente trasparente, per la quale non è prescritta alcuna specifica tipologia (vetrocamera, vetro singolo stratificato, doppio vetro, …). In assenza di una certificazione del produttore, le caratteristiche termiche della componente trasparente sono calcolate in base alla norma UNI 10345, punto 4.2 (Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo), utilizzando il valore standard di emissività per il vetro (ε = 0,837 W/m2K).

2.d.11 La superficie dell’intervento corrisponde alla sommatoria delle superfici dei serramenti interessati, calcolata in base alla luce architettonica dei serramenti medesimi (distanza tra le spallette, tra davanzale e architrave, tra soglia e architrave); pertanto la prestazione energetica del telaio è assimilata, per approssimazione, a quella della componente trasparente.

2.d.12 Sono considerati ammissibili ad agevolazione anche gli interventi su strutture di separazione tra ambienti, qualora questi siano destinati ad utilizzi diversi (per categoria catastale) ovvero nel caso in cui uno degli ambienti sia privo di sistema di riscaldamento.

2.d.13 È richiesta una dichiarazione del richiedente che riporti: la tipologia dell’intervento (rivestimento a cappotto dell’edificio, soffitto, pavimento, tetto, parete, serramenti), la superficie coibentata, la tipologia di materiale isolante impiegato, il valore della resistenza termica conseguita ed un eventuale elaborato grafico, ove necessario.

2.d.14 La tipologia ed il quantitativo di materiale utilizzato sono comunque documentati dalle fatture commerciali oppure dalla copia conforme all’originale delle stesse, corredate, se del caso, della fotocopia dei documenti di trasporto o di dichiarazione integrativa della ditta installatrice.

2.d.15 L’agevolazione è proporzionata al risparmio energetico ottenuto, determinato sulla base dell’aumento della resistenza termica che il componente ottiene rispetto al valore limite previsto dalla tabella precedente, sulla base della tipologia costruttiva e del componente stesso, secondo le seguenti modalità:

• per le componenti edilizie appartenenti ai Gruppi I e II:

###LR115-EQ02.eps###

• per le componenti edilizie appartenenti al Gruppo III

###LR115-EQ03.eps###

dove

ΔR indica l’aumento di resistenza del generico componente calcolato come differenza tra la resistenza termica del componente e quella di base per il gruppo relativo, purché la resistenza del componentte sia superiore a quella minima prevista;

ΔR1 indica l’aumento di resistenza termica come differenza tra la resistenza minima prevista e quella di base per i componenti del gruppo III;

ΔR2 indica l’aumento di resistenza termica come differenza tra la resistenza termica del componente e la resistenza minima prevista per i componenti del gruppo III;

Sup è la superficie interessata dall’intervento per il generico componente;

GGc sono i gradi giorno corretti (ved. punto 1);

unie è il contributo per unità di energia risparmiata per ogni specifico gruppo.

2.d.16 L’intervento non è finanziabile se l’importo dell’agevolazione è inferiore a 500 €; l’agevolazione medesima non può comunque superare il 50% dell’importo fatturato (riferito esclusivamente all’intervento di isolamento, come documentato da un’eventuale dichiarazione della ditta fornitrice o installatrice).

2.d.17 Per le domande inoltrate in via preventiva, i richiedenti danno comunicazione all’ufficio istruttore in merito allo stato di avanzamento delle opere, prima che la prosecuzione dell’intervento renda impossibile la verifica del tipo e della quantità del materiale isolante posato; lo stesso ufficio, nel caso ne ravvisi l’opportunità, dispone i necessari controlli. Trascorsi 8 giorni dalla comunicazione, qualora il relativo sopralluogo non sia stato effettuato per causa imputabile all’ufficio istruttore, i richiedenti possono portare a termine i lavori oggetto della richiesta.

2.d.18 Nel caso in cui, in sede di controllo delle realizzazioni, sia riscontrata la non corrispondenza con la stratigrafia dell’involucro edilizio riportata negli elaborati progettuali, si procede alla revoca dell’agevolazione eventualmente concessa, a termini dell’articolo 18 della Lr n. 3/2006 [LR112], qualora i valori di isolamento termico riscontrati risultassero peggiorativi. Se l’intervento riguarda un edificio indicato al paragrafo 2.b A) (interi edifici di nuova costruzione e ristrutturazione in base al Dlgs n. 192/2005), la revoca è disposta anche nel caso in cui sia interessata soltanto una delle componenti edilizie costituenti l’involucro (strutture verticali opache, strutture orizzontali e suborizzontali opache o strutture trasparenti).

3. Sistemi attivi

3.a Per tutti i tipi di intervento, i costi ammissibili della manodopera sono limitati all’installazione dei componenti finanziabili e comunque nella misura massima corrispondente al 30% del costo dei medesimi componenti.

3.b I sistemi per la produzione di energia termica devono essere destinati unicamente al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Per la determinazione del fabbisogno massimo si considerano i seguenti valori, con una tolleranza del 5%:

| Produzione energetica | Fabbisogno |
| --- | --- |
| Acqua calda sanitaria | 915 kWh/occupante anno |
| Riscaldamento ambienti | 120 kWh/m2 anno |

3.c Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti è riferito al Comune di Aosta; per le altre località il valore viene rettificato mediante il rapporto tra i gradi giorno specifici dell’ubicazione dell’edificio oggetto dell’intervento (ved. punto 1) e quelli relativi alla casa comunale del medesimo Comune (pari a 2850 gradi giorno). La superficie in base alla quale viene calcolato il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti è la superficie lorda complessiva dei vani riscaldati delle unità immobiliari costituenti l’edificio.

3.1 Collettori solari

3.1.a I sistemi a collettori solari devono essere dotati di boiler di accumulo installato all’interno dell’edificio. I sistemi con boiler esterno sono considerati unicamente per la produzione estiva del calore, nel periodo maggio – settembre; nel medesimo periodo la producibilità (calcolata come di seguito indicato) è ridotta del 20%.

3.1.b Sono ammissibili a contributo tutti i componenti del circuito primario del sistema solare, sino al sistema di accumulo compreso. Gli scambiatori di calore, se non installati sul circuito primario, sono finanziabili unicamente se contenuti nel sistema di accumulo. Non sono invece suscettibili di agevolazione i lavori edili, i sistemi di integrazione, di distribuzione del calore e di riscaldamento degli ambienti.

3.1.c Il beneficio economico è determinato in base alla producibilità annuale convenzionale, calcolata secondo le modalità adottate dalla Regione ai fini dell’adesione al “Programma solare termico”, promosso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con Dm 24 luglio 2002 (1), così come esplicitate nella Delib.Gr 22 aprile 2003, n. 1518 (2) considerando la località più vicina ed assimilabile per esposizione, nell’ambito dello stesso Comune, a quella dell’intervento. La producibilità convenzionale determinata come sopra è corretta in base:

• all’inclinazione (mediante interpolazione lineare tra i valori disponibili);

• all’azimuth (parabola di 4° grado):

###LR115-EQ04.eps###

• al tipo di collettore, sulla base della relativa curva di rendimento riferita alla superficie di apertura del collettore, in condizioni di funzionamento 0,06 m2°C/W (tipicamente delta (Tfluido–Tambiente) = 48°C, irraggiamento 800W/m2, considerando l’effetto vento, tenuto conto che la superficie di apertura è definita come quella nella quale i raggi solari non concentrati arrivano al collettore) e calcolata:

– nei collettori a tubi “senza riflettore”, come diametro interno dei tubi x lunghezza x numero dei tubi;

– nei collettori “con riflettore”, come superficie massima proiettata del riflettore.

3.1.d La prova sperimentale di valutazione del rendimento del collettore deve essere effettuata da un istituto specializzato (Enea, SPF, Fraunhofer, ...) oppure rispondere ad una norma tecnica specifica.

3.1.e Per ogni tipo di produzione energetica la superficie captante utile per il calcolo dell’agevolazione non deve superare la minima superficie, con lo stesso posizionamento dell’impianto, in grado di garantire nel mese di riferimento l’intera copertura del fabbisogno, per mezzo della sola fonte solare, con una tolleranza del 5%.

| Produzione energetica | Mese di riferimento | Fabbisogno |
| --- | --- | --- |
| Acqua calda sanitaria | Mese di massima insolazione globale | 2.50 kWh/occupante x giorno |
| Riscaldamento ambienti | Marzo | 14.4 kWh/m2 |

3.1.f Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti è ricavato dalla tabella riportata al punto 3, individuando il mese di marzo quale parametro convenzionale di riferimento, nell’ambito del normale periodo di riscaldamento, con un peso del 12% dei consumi annuali. Il fabbisogno è riferito alla casa comunale del Comune di Aosta e deve essere corretto secondo quanto previsto dal medesimo punto 3.

3.1.g Nel caso di impianti destinati ad entrambe le produzioni, viene considerata la somma dei fabbisogni.

3.1.h Non è suscettibile di agevolazione la superficie captante destinata all’integrazione di un impianto di riscaldamento degli ambienti, qualora il sistema di distribuzione del calore sia del tipo “ad alta temperatura”, ossia alimentato con temperature superiori a 50°C. Nel caso di sistemi misti, a bassa e ad alta temperatura, è finanziabile unicamente la parte a bassa temperatura, purché i circuiti di alimentazione dei due sistemi risultino separati sin dall’accumulatore. In presenza di una superficie captante destinata esclusivamente all’integrazione dell’impianto di riscaldamento degli ambienti (e pertanto non finalizzata anche alla produzione di acqua calda sanitaria), l’agevolazione è ridotta del 50%.

3.1.i La producibilità viene calcolata come:

###LR115-EQ05.eps###

dove:

Ecorr è l’energia disponibile sul piano del collettore;

ηcoll è il rendimento del collettore

Supmin è la superficie captante minima ammessa

3.1.l Il contributo è determinato nella misura di 0,65 € per kWh di energia termica producibile.

3.1.m L’intervento non è finanziabile se l’importo dell’agevolazione è inferiore a 500 €.

3.1.n Il contributo massimo non pur comunque superare il 50% della spesa ammissibile risultante dalla documentazione di spesa.

3.2 Generatori di calore a biomassa (3)

3.2.a Sono finanziabili gli impianti centralizzati degli edifici, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria i cui generatori di calore presentino, secondo le specifiche norme tecniche, un rendimento di combustione alla potenza nominale, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%, documentato dall’apposita certificazione rilasciata dal costruttore. Qualora gli impianti siano ad alimentazione promiscua (ovvero che possono utilizzare combustibili diversi: legna a ceppi, cippato, pellet, …), l’agevolazione viene calcolata in base alle caratteristiche tecniche riferite al combustibile che consente di ottenere il migliore rendimento di combustione. La stessa agevolazione viene ridotta del 50% qualora, con uno dei differenti combustibili, il generatore di calore non raggiunga il rendimento minimo del 90%.

3.2.b Non sono ammessi ad agevolazione gli impianti termici al servizio della singola unità abitativa e neppure gli apparecchi che utilizzano l’aria quale fluido termovettore (a titolo esemplificativo: stufe, caminetti, radiatori individuali, ...). Nel caso di edifici unifamiliari l’impianto è finanziabile soltanto se serve l’intero edificio.

3.2.c Gli apparecchi progettati per la cessione diretta all’ambiente di una frazione significativa dell’energia termica prodotta, quali a titolo esemplificativo i termocamini e le termostufe, non sono finanziabili se installati in corrispondenza di interi edifici costituiti da più unità immobiliari ad uso abitativo o di locali accessori non destinati ad un utilizzo continuativo da parte degli occupanti.

3.2.d Non sono finanziabili le installazioni di bruciatori a biomassa su caldaie preesistenti.

3.2.e Per gli impianti funzionanti con legna a ceppi, è prescritta l’installazione di un accumulatore inerziale (puffer ) di capacità non inferiore a 25 l/kW. Detta prescrizione si applica anche agli apparecchi ad alimentazione promiscua (così come specificati al primo paragrafo del presente punto) ed in questo caso comporta il dimensionamento dell’accumulatore inerziale in base alla potenza nominale riferita all’alimentazione con legna a ceppi.

3.2.f Per gli altri tipi di alimentazione quest’ultimo componente è opzionale. Nel caso in cui l’accumulatore inerziale della caldaia sia inserito sul circuito primario di un sistema a collettori solari, la capacità del medesimo accumulatore deve essere aumentata di almeno 50 litri per ogni m2 di superficie di apertura dei collettori installati o previsti dal progetto. Ai fini della quantificazione della corrispondente agevolazione, il costo dell’accumulatore inerziale viene ripartito proporzionalmente al volume dedicato a ciascuno dei due utilizzi; qualora la capacità totale superi i valori minimi determinati in base al dimensionamento conseguente ad entrambi gli utilizzi, la parte eccedente viene ripartita conteggiando un volume massimo di 100 litri/m2 per l’utilizzo dei collettori solari ed il volume residuo per l’utilizzo della caldaia. La suddetta ripartizione dei costi non viene applicata agli scambiatori di calore, qualora questi siano scorporabili dal costo totale dell’accumulatore inerziale.

3.2.g Sono finanziabili unicamente il generatore di calore (caldaia, bruciatore a pellet o a cippato), la pompa di circolazione primaria, l’eventuale scambiatore di calore, l’accumulatore inerziale, il sistema di alimentazione (nel caso di sistemi a biomassa sminuzzata come cippato o pellet). Per le caldaie combinate viene preso a riferimento il costo della caldaia funzionante esclusivamente a biomassa avente le stesse caratteristiche tecniche.

3.2.h Il valore del rendimento di combustione da adottare nel calcolo della producibilità convenzionale, può essere ricavato sia dal certificato di collaudo, redatto dal costruttore del generatore di calore, sia direttamente dall’impianto oggetto dell’intervento, in fase di avvio e collaudo, a cura dell’installatore, purché questa procedura sia eseguita in conformità a specifiche disposizioni tecniche.

3.2.i Il valore del rendimento di combustione viene confrontato con il valore minimo di rendimento previsto per le caldaie standard dal Dpr n. 412/1993 [L7]., ovvero [84 + 2 x Log(Pn)].

3.2.l Per la determinazione del fabbisogno energetico il calcolo dei gradi giorno specifici dell’edificio oggetto dell’intervento è effettuato in base a quanto specificato al punto 1.

| Produzione energetica | Fabbisogno mese di gennaio |
| --- | --- |
| Acqua calda sanitaria | 77.5 kWh/occupante |
| Riscaldamento ambienti | 24.0 kWh/m2 |

3.2.m Il fabbisogno energetico dell’impianto è ricavato dalla tabella riportata al punto 3, individuando il mese di gennaio quale periodo convenzionale di riferimento, nell’ambito del normale periodo di riscaldamento, con un peso del 20% dei consumi annuali. Il fabbisogno è riferito alla casa comunale del Comune di Aosta e deve essere corretto secondo quanto previsto dal medesimo punto 3. Nel caso di impianti destinati ad entrambe le produzioni, viene considerata la somma dei fabbisogni.

3.2.n Il contributo è quantificato dalla somma di una quota fissa, correlata alla potenza nominale installata ed al rendimento di combustione, e di una quota variabile correlata alla producibilità convenzionale annua, quest’ultima calcolata sulla base della potenza termica nominale, dei gradi giorno corretti e del rendimento di combustione rilevato dalla certificazione del costruttore.

3.2.o Il valore del rendimento di combustione è confrontato con il valore minimo di rendimento previsto per le caldaie standard dal Dpr n. 412/1993, ovvero [84 +2 x Log(Pn)]. La producibilità massima ammissibile del mese di gennaio non può superare il fabbisogno energetico, con una tolleranza del 5%, ed è calcolata come segue:

###LR115-EQ06.eps###

dove il coefficiente numerico considera un fattore di utilizzo del generatore di calore pari al 50%.

3.2.p La quota di potenza diviene:

###LR115-EQ07.eps###

dove

fixe è il contributo per unità di potenza pari a 25 e/upot

3.2.q La quota di producibilità diviene

###LR115-EQ08.eps###

dove

unie è il contributo per unità di energia pari a 1.2 e/uprod

prod è la producibilità ammessa

3.2.r Il contributo viene calcolato come somma di qpot e qprod.

3.2.s L’intervento non è finanziabile se l’importo dell’agevolazione è inferiore a 500 €.

3.2.t Il contributo massimo non può comunque superare il 50% della spesa ammissibile risultante dalla documentazione di spesa.

3.3 Generatori di calore a gas

3.3.a Sono finanziabili gli impianti centralizzati degli edifici, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, alimentati da combustibili gassosi (come metano o GPL); non sono ammessi a finanziamento gli impianti termici al servizio della singola unità abitativa e neppure gli apparecchi che utilizzano l’aria quale fluido termovettore (a titolo esemplificativo: stufe, caminetti, radiatori individuali, ...). Nel caso di edifici unifamiliari l’impianto è finanziabile soltanto se serve l’intero edificio.

3.3.b Sono ammissibili a finanziamento soltanto i generatori di calore che presentano un rendimento di combustione alla potenza nominale non inferiore al 96%, documentato da certificazione rilasciata dal costruttore.

3.3.c È finanziabile unicamente il generatore di calore (caldaia, bruciatore).

3.3.d Non sono ammesse a contributo le installazioni il cui valore di rendimento di combustione effettivo, rilevato dalla prova effettuata, secondo la normativa UNI 10389 (Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione), alla prima accensione dell’apparecchio e riportata sul libretto di impianto o di centrale, si discosti di un valore maggiore di 2 punti percentuali dal valore certificato.

3.3.e Per la determinazione del fabbisogno energetico il calcolo dei gradi giorno specifici dell’edificio oggetto dell’intervento è effettuato in base a quanto specificato al punto 1.

| Produzione energetica | Fabbisogno mese di gennaio |
| --- | --- |
| Acqua calda sanitaria | 77.5 kWh/occupante |
| Riscaldamento ambienti | 24.0 kWh/m2 |

3.3.f Il fabbisogno energetico dell’impianto è ricavato dalla tabella riportata al punto 3, individuando il mese di gennaio quale periodo convenzionale di riferimento, nell’ambito del normale periodo di riscaldamento, con un peso del 20% dei consumi annuali. Il fabbisogno è riferito alla casa comunale del Comune di Aosta e deve essere corretto secondo quanto previsto dal medesimo punto 3. Nel caso di impianti destinati ad entrambe le produzioni, viene considerata la somma dei fabbisogni.

3.3.g Il contributo è quantificato dalla somma di una quota fissa, correlata alla potenza nominale installata ed al rendimento di combustione, e di una quota variabile correlata alla producibilità convenzionale annua, quest’ultima calcolata sulla base della potenza termica nominale, dei gradi giorno corretti e del rendimento di combustione rilevato dalla prova effettuata secondo la succitata normativa UNI 10389. Nel caso di domande presentate preventivamente alla realizzazione, viene adottato il valore di rendimento di combustione rilevabile dalla certificazione del costruttore dell’apparecchio.

3.3.h Il valore del rendimento di combustione è confrontato con il valore minimo di rendimento previsto per le caldaie standard dal Dpr n. 412/1993 [L7], ovvero [84 + 2 X Log(Pn)]. La producibilità massima ammissibile del mese di gennaio non può superare il fabbisogno energetico, con una tolleranza del 5%, ed è calcolata come segue:

###LR115-EQ09.eps###

dove il coefficiente numerico considera un fattore di utilizzo del generatore di calore pari al 50%.

3.3.i La quota di potenza diviene:

###LR115-EQ10.eps###

dove

fixe è il contributo per unità di potenza pari a 12 e/upot

3.3.l La quota di producibilità diviene:

###LR115-EQ11.eps###

dove

unie è il contributo per unità di energia pari a 0.15 e/uprod

prod è la producibilità ammessa

3.3.m Il contributo viene calcolato come somma di qpot e qprod.

3.3.n L’intervento non è finanziabile se l’importo dell’agevolazione è inferiore a 500 €.

3.3.o Il contributo massimo non può comunque superare il 30% della spesa ammissibile risultante dalla documentazione di spesa.

3.4 Pompe di calore

3.4.a Sono finanziabili le pompe di calore destinate al riscaldamento centralizzato degli ambienti e/o alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria degli edifici, siano esse del tipo “a compressione” (azionate da motori elettrici o termici) ovvero del tipo “ad assorbimento”. Nel caso di edifici unifamiliari l’impianto è finanziabile se serve l’intero edificio.

3.4.b Sono finanziabili unicamente: la pompa di calore, il sistema di captazione dell’energia dalla sorgente fredda e l’eventuale sistema di recupero del calore del motore di azionamento. Non sono computati, ai fini del calcolo del finanziamento, i costi relativi all’escavazione eventualmente necessaria per l’insediamento del sistema di captazione. È prescritta l’installazione di un accumulatore inerziale (puffer ) di capacità non inferiore a 30 l/kW. Nel caso in cui l’accumulatore inerziale della pompa di calore sia inserito sul circuito primario di un sistema a collettori solari, ai fini della quantificazione della corrispondente agevolazione, il costo dello stesso viene ripartito proporzionalmente al volume dedicato a ciascuno dei due utilizzi; la quota relativa ai collettori solari non può comunque superare il valore massimo di 100 litri/m2 o il 50% del volume totale. La suddetta ripartizione dei costi non viene applicata agli scambiatori di calore, qualora questi siano scorporatali dal costo totale dell’accumulatore inerziale.

3.4.c Per la determinazione del fabbisogno energetico il calcolo dei gradi giorno specifici dell’edificio oggetto dell’intervento è effettuato in base a quanto specificato al punto 1.

| Produzione energetica | Fabbisogno mese di gennaio |
| --- | --- |
| Acqua calda sanitaria | 77.5 kWh/occupante |
| Riscaldamento ambienti | 24.0 kWh/m2 |

3.4.d Il fabbisogno energetico dell’impianto è ricavato dalla tabella riportata al punto 3, individuando il mese di gennaio quale periodo convenzionale di riferimento, nell’ambito del normale periodo di riscaldamento, con un peso del 20% dei consumi annuali. Il fabbisogno è riferito alla casa comunale del Comune di Aosta e deve essere corretto secondo quanto previsto dal medesimo punto 3. Nel caso di impianti destinati ad entrambe le produzioni, viene considerata la somma dei fabbisogni.

3.4.e Il contributo è calcolato come somma di una quota fissa dipendente dalla potenza e dal C.O.P. (coefficiente di prestazione) e da una parte variabile correlata alla producibilità convenzionale annua, quest’ultima calcolata sulla base della potenza termica nominale, dei gradi giorno corretti e del C.O.P.

3.4.f Il valore del C.O.P. da adottare nel calcolo è derivabile dalle specifiche tecniche, con riferimento alle condizioni di temperatura nominale che sono previste in progetto, sia per il “lato” caldo che per quello freddo. Sono ammissibili a finanziamento soltanto le pompe di calore che presentano un valore di C.O.P. non inferiore a 4 (macchine con alimentazione elettrica). Nel caso di macchine alimentate da fonti primarie, il calcolo del C.O.P. viene effettuato considerando la conversione elettrica dell’energia primaria pari al consumo specifico medio della produzione termoelettrica italiana nel 2004 per impianti di sola produzione elettrica (2220 kcal/kWh), considerando un kWh elettrico equivalente a 2,58 kWh termici.

3.4.g La producibilità massima ammissibile del mese di gennaio non può superare il fabbisogno energetico, con una tolleranza del 5%, ed è calcolata come segue:

###LR115-EQ12.eps###

dove il coefficiente numerico considera un fattore di utilizzo della pompa di calore pari al 50%.

3.4.h La quota di potenza diviene:

###LR115-EQ13.eps###

dove

fixe è il contributo per unità di potenza pari a 60 e/upot

3.4.i La quota di producibilità diviene:

dove

###LR115-EQ14.eps###

unie è il contributo per unità di energia pari a 4,5 e/uprod

prod è la producibilità ammessa

3.4.l Il contributo viene calcolato come somma di qpot e qprod.

3.4.m L’intervento non è finanziabile se l’importo dell’agevolazione è inferiore a 500 €.

3.4.n Il contributo massimo non può comunque superare il 50% della spesa ammissibile risultante dalla documentazione di spesa.

4. Sistemi di illuminazione

4.a Sono finanziabili i sistemi di illuminazione che, sfruttando la fonte solare, trasportano la luce mediante tubi di luce o guide d’onda. L’agevolazione comprende soltanto le spese per i materiali e l’installazione; sono esclusi gli impianti accessori (integrazione dell’illuminazione, ventilazione, ...) e le opere edili.

4.b Il finanziamento è valutato sulla base dell’illuminazione ottenibile in un giornata estiva serena tra le 9 e le 18 alla latitudine di 45°.

4.c Il contributo è determinato nella misura di 0,06 € per lumen reso.

4.d L’intervento non è finanziabile se l’importo dell’agevolazione è inferiore a 500 €.

4.e Il contributo massimo non può comunque superare il 30% della spesa ammissibile risultante dalla documentazione di spesa.

5. Impianti fotovoltaici ad isola

(non connessi alla rete)

5.a Sono ammessi ad agevolazione esclusivamente gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 2 kW, non connessi alla rete elettrica di distribuzione (stand alone). I moduli fotovoltaici possono costituire parte degli elementi costruttivi fissi di complessi edilizi, ovvero possono essere installati sui medesimi (o sulle relative pertinenze); inoltre, possono essere installati su traliccio (sistemi di illuminazione fissi, sistemi ad inseguimento del tipo “girasole” e similari) o sulle strutture di supporto del generatore fotovoltaico poggiate a terra. Non sono invece ammessi ad agevolazione gli impianti realizzati in corrispondenza di edifici isolati già allacciati alla locale rete di distribuzione dell’energia elettrica o inseriti all’interno di agglomerati urbani già serviti dalla medesima rete.

5.b Il valore della capacità di accumulo del sistema di batterie non deve essere inferiore alla quantità giornaliera di energia elettrica producibile nel mese di massima insolazione e non superiore al consumo elettrico dell’utente per un periodo di tre giorni.

5.c I moduli fotovoltaici e le relative prestazioni devono essere garantiti dal produttore per almeno 20 anni e, in particolare, il decadimento delle loro prestazioni (potenza nominale) deve risultare non superiore al 20% nell’arco dello stesso periodo. L’intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono essere garantite per almeno 2 anni dalla data di messa in esercizio dell’impianto stesso.

5.d Le spese ammissibili costituenti il costo d’investimento, in base al quale è calcolato il finanziamento, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci: fornitura dei materiali, dei componenti e della mano d’opera necessari alla realizzazione dell’impianto; eventuali opere edili strettamente necessarie all’installazione dell’impianto.

5.e L’agevolazione è quantificata in rapporto alla producibilità convenzionale calcolata con riferimento ai dati contenuti nello studio–ricerca per l’individuazione e la definizione delle potenziali fonti energetiche alternative nel territorio della Valle d’Aosta, commissionato dall’Amministrazione regionale allo “Studio Prof. Mario Masoli” di Trieste in esecuzione della Delib.C.R. 24 ottobre 1979, n. 481; al riguardo, sono presi in considerazione i dati della località più vicina ed assimilabile per esposizione a quella dell’intervento, corretti in base all’inclinazione (interpolazione lineare tra i valori dello studio–ricerca di cui sopra) e all’azimuth (parabola di 4° grado):

###LR115-EQ15.eps###

5.f Detto valore rappresenta l’insolazione media annua sul piano dei moduli (Insmed).

5.g La producibilità è calcolata come:

###LR115-EQ16.eps###

dove:

ηmodulo è il rendimento di conversione del modulo fotovoltaico (calcolato come rapporto tra potenza del modulo e la sua area)

ηcc è il rendimento del regolatore (qualora il relativo valore non sia certificato dal produttore, lo si assume pari a 96%)

ηinverter il rendimento dell’inverter (se l’impianto alimenta le utenze direttamente in corrente continua detto valore è assunto paria a 1).

5.h I valori di cui sopra sono ricavati dai risultati delle misure che devono essere effettuate, a lavori ultimati, dall’installatore abilitato; quest’ultimo rilascia una dichiarazione attestante l’esito delle verifiche e la data in cui le stesse sono state effettuate.

5.i Il finanziamento è determinato nella misura di 4.5 € per kWh producibile.

5.l L’intervento non è finanziabile se l’importo dell’agevolazione è inferiore a 500 €.

5.m Il contributo massimo non può comunque superare il 70% dell’importo fatturato.

5.n Per gli impianti installati all’interno di parchi e aree naturali protette, che conseguano la completa integrazione del generatore fotovoltaico nella struttura edilizia, il contributo per unità di energia producibile è aumentato del 20%.

6. Impianti idroelettrici

6.a Sono finanziabili gli impianti per la produzione di energia idroelettrica la cui produzione viene utilizzata integralmente in edifici di tipo residenziale. Il contributo viene concesso nella misura massima del 30% sulle spese relative al gruppo generatore (turbina e alternatore) con un limite massimo del contributo di euro 1.000/kWi.

6.b Il limite viene calcolato sul minor valore tra la potenza massima producibile, desumibile dal disciplinare di subconcessione, e la potenza nominale (“di targa”) del gruppo generatore installato. Nel caso la produzione idroelettrica venga impiegata, per una quota superiore al 70%, per l’alimentazione di pompe di calore, il contributo è elevato del 10%.

6.c L’intervento non è finanziabile se l’importo dell’agevolazione è inferiore a 500 €.

(1) Dm 24 luglio 2002 “Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del Dlgs n. 372 del 1999” (Gu 30 settembre 2002 n. 229).

(2) Dgr 22 aprile 2003, n. 1518 “Approvazione del bando regionale previsto dal decreto direttoriale 24 luglio 2002 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in ordine al «Programma solare termico». Impegno di spesa” (Bur 3 giugno 2003 n. 24).

(3) Ai sensi del punto 1), Dgr 7 dicembre 2007, n. 3571 (Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2007 n. 3571 “Determinazioni per l’applicazione delle modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui all’articolo 5 della Lr n. 3/2006 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia), approvate con la Dgr 1° giugno 2006, n. 1619 e la Dgr 4 agosto 2006, n. 2206 e la Dgr 1° giugno 2007, n. 1467” (Bur 15 gennaio 2008 n. 3) è sospesa limitatamente ai generatori di calore a biomassa di cui al presente punto, l’applicazione delle disposizioni dell’allegato A, Dgr n. 1467/2007.

Allegato B

Modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie previste per le iniziative di cui all’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3

Adempimenti, aspetti procedurali e amministrativi

1. Disciplina comunitaria

1.1 Per equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (“Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia”), di seguito denominata “Lr n. 3/2006”, si intende l’intensità lorda dell’aiuto, cioè il valore dell’agevolazione concessa, attualizzata in caso di abbuono di interessi, espressa come percentuale sul costo ammissibile del progetto.

1.2 Per aiuto in regime “de minimis” si intende un aiuto ottenuto con l’espresso riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento (Ce) n. 1998/2006 (1) della Commissione della Comunità europea del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore, subordinatamente alla condizione che il soggetto richiedente non abbia ottenuto, nell’arco di tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l’importo complessivo di 200.000 euro. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

1.3 Il regime “de minimis” si applica alle iniziative realizzate dai soggetti che esercitano attività d’impresa.

1.4 Sono esclusi dal regime “de minimis” e, pertanto, dai benefici della Lr n. 3/2006:

a) il settore della pesca e dell’acquacoltura;

b) il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell’allegato I del trattato, nei casi specificati dal Regolamento “de minimis”;

d) le attività connesse all’esportazione;

e) il settore carboniero;

f) le imprese in difficoltà.

2. Soggetti beneficiari

2.1 Possono beneficiare delle agevolazioni per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), della Lr n. 3/2006:

– i soggetti privati;

– gli enti locali territoriali (comuni e comunità montane e loro enti strumentali).

2.2 I soggetti beneficiari devono dimostrare di avere la disponibilità dell’unità immobiliare oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, locazione o comodato; nell’ipotesi in cui il titolo di cui sopra sia diverso dalla piena proprietà, i richiedenti l’agevolazione devono produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto alla esecuzione dei lavori, nonchè alla eventuale costituzione in garanzia dell’immobile oggetto di intervento.

2.3 Nel caso di richieste di agevolazione riguardanti il così detto “contratto di fornitura di calore” stipulato con un’impresa del settore, i soggetti richiedenti l’agevolazione, quali specificati al paragrafo 2.2, devono fornire copia del contratto stesso e dimostrare, mediante la presentazione di idonea documentazione di spesa quietanzata, ancorchè prodotta in fotocopia, l’avvenuta fornitura del nuovo generatore di calore oggetto del rapporto contrattuale. Le richieste di agevolazione soggette ad istruttoria automatica devono essere presentate entro dodici mesi dalla data della documentazione di spesa.

3. Iniziative agevolabili

3.1 Sono agevolabili gli interventi realizzati nel territorio della regione in corrispondenza o al servizio di:

a) edifici riconducibili per caratteristiche costruttive e destinazione al settore dell’edilizia residenziale individuati dall’articolo 3, comma 1, categoria E.1, del Dpr 26 agosto 1993, n. 412 [L7] (“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10“);

b) unità abitative fisse e le strutture destinate ai servizi comuni gestionali organizzate nei complessi ricettivi all’aperto;

c) strutture agrituristiche adibite a locazione di camere e di alloggi.

3.2 Negli edifici non ricompresi al punto 3.1 sono agevolabili:

a) gli interventi effettuati in corrispondenza delle unità immobiliari ad utilizzo residenziale;

b) la percentuale riferita al fabbisogno teorico delle unità immobiliari ad utilizzo residenziale servite da impianti centralizzati destinati alla produzione di energia termica (il fabbisogno teorico è determinato con le modalità indicate, per le diverse tipologie di intervento, nell’allegato A).

3.3 La tipologia delle iniziative suscettibili di agevolazione è specificata nell’allegato A (adempimenti, aspetti procedurali e amministrativi). Nei casi in cui sia necessario, in base al tipo di installazione effettuata, verificare che un impianto sia al servizio di un intero edificio e non sia possibile definire la consistenza del medesimo – anche in presenza di oggettive difficoltà derivanti dalla contiguità di costruzioni realizzate in adiacenza – vengono prese in considerazione tutte le unità immobiliari dello stesso fabbricato appartenenti al medesimo proprietario o nucleo familiare.

4. Investimenti ammissibili

4.1 Per le agevolazioni concesse a seguito di istruttoria valutativa (di cui all’articolo 13 della Lr n. 3/2006), sono ritenute ammissibili solo le spese riguardanti investimenti avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Sono sottoposti alla suddetta istruttoria gli interi edifici di nuova costruzione o interamente ristrutturati, cosi come specificati nell’allegato A, punto 2, lettera ci, per i quali le prestazioni energetiche sono valutate con riferimento all’intero involucro edilizio; per gli stessi edifici l’avvio dell’investimento è documentato dalla comunicazione di inizio dei lavori depositata agli atti dell’amministrazione comunale. In via transitoria, sono considerate ammissibili ad agevolazione le richieste concernenti interi edifici di nuova costruzione o interamente ristrutturati la cui comunicazione di inizio dei lavori sia stata depositata successivamente alla data di entrata in vigore della Lr n. 3/2006 ed entro il 31 maggio 2007, purchè le medesime richieste siano inoltrate agli uffici preposti all’istruttoria valutativa entro il 31 dicembre 2007; pertanto, per le suddette richieste, ai fini del riscontro dei requisiti previsti dalle presenti modalità, la data di presentazione agli uffici è considerata coincidente con quella di deposito della denuncia di inizio dei lavori.

4.2 La superficie utile delle unità immobiliari costituenti l’edificio, servita da un impianto di riscaldamento così come definito dall’articolo 1, lettera f), del Dpr n. 412/1993 [L7], è presa a riferimento per il calcolo dell’importo complessivo dell’agevolazione corrispondente.

4.3 Per le agevolazioni concesse a seguito di istruttoria automatica (di cui all’articolo 12 della Lr n. 3/200), sono ammesse anche le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

4.4 Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell’Iva e di altre imposte o tasse.

4.5 A seconda della tipologia di intervento, sono ammissibili le spese indicate nell’allegato A. Per gli interventi riportati ai punti 3, 5 e 6 dello stesso allegato, sono considerati ammissibili gli interventi relativi ad impianti di nuova installazione o alla sostituzione integrale dei componenti suscettibili di finanziamento ai sensi della Lr n. 3/2006.

4.6 Nella quantificazione delle spese ammissibili vengono utilizzati:

– per i lavori e le opere edili, il computo metrico estimativo, il preventivo di spesa e la documentazione di spesa; l’ammontare di dette spese può essere rideterminato dall’ufficio istruttore sulla base di valutazioni che facciano riferimento ai prezzi correnti di mercato dei materiali, delle apparecchiature a maggior diffusione e della manodopera, nonché a costi parametrici (per unità di superficie coibentata, per unità di potenza installata, per unità di energia prodotta ed altri specifici), all’elenco prezzi ufficiali regionale, ove necessario integrato dall’elenco prezzi ufficiali della Camera di commercio di Milano; le valutazioni possono comunque tener conto dei maggiori costi derivanti da eventuali situazioni che si dovessero caratterizzare per ragioni di tipo ambientale, architettonico o tecnologico;

– per l’acquisto di attrezzature e di altre installazioni, i preventivi di spesa e la documentazione di spesa.

4.7 In presenza di importi non congruenti, qualora non si dimostri esauriente la procedura indicata al punto 4.5, gli uffici incaricati dell’attività istruttoria prendono a riferimento i prezzi e i costi parametrici forniti dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta (Arpa).

4.8 Qualora una realizzazione sia documentata anche da fatture commerciali non rispondenti al periodo di validità indicato al punto 4.2, gli uffici incaricati dell’attività istruttoria determinano l’importo dell’agevolazione proporzionalmente agli importi di spesa ammissibile, purchè questi ultimi si riferiscano all’acquisto dei materiali e non esclusivamente al costo della manodopera.

5. Spese non ammissibili

5.1 Non sono considerate ammissibili:

– le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo;

– le spese per l’acquisto di beni usati;

– le spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;

– le spese di mera sostituzione di beni, fatta eccezione per quelle che interessano la totalità dei componenti considerati ammissibili ad agevolazione;

– le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

– le spese relative ad installazioni già oggetto di finanziamento ai sensi della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (2), della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (3), e della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 (4), qualora non siano decorsi otto anni dalla data di ultimazione delle opere che hanno consentito la concessione dei precedenti benefici economici.

6. Strumenti finanziari

6.1 Ai sensi degli articoli 9 e 10 della Lr n. 3/2006 le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di:

– contributi in conto capitale:

• spesa ammissibile minima euro 2.000

• spesa ammissibile massima, nel corso di un triennio, euro 50.000

– mutui assistiti da contributi in conto interessi:

• spesa ammissibile minima euro 25.000

• spesa ammissibile massima, nel corso di un triennio, euro 500.000

• quota (ossia il rapporto espresso in percentuale tra l’ammontare del prestito e l’ammontare dell’investimento ammissibile) non superiore al 75%

• durata massima del mutuo, comprensiva del periodo di preammortamento, dieci anni

• tasso minimo agevolato a carico del beneficiario del mutuo: non inferiore ad un punto percentuale

• tasso a carico Regione (contributo in conto interessi): differenza tra il tasso globale e il tasso agevolato

• importo finanziato, tasso agevolato e durata dell’agevolazione: nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Lr n. 3/2006 e del regime “de minimis”, qualora il richiedente svolga attività di impresa

• parametro di riferimento per la determinazione dell’agevolazione: tasso di riferimento della Ce pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea o pubblicato sul sito internet “www.europa.eu”, in vigore alla data di concessione dell’agevolazione

• rimborso del mutuo assistito da garanzie ritenute idonee dalla Finaosta.

6.2 È esclusa la cumulabilità tra gli strumenti finanziari.

7. Intensità delle agevolazioni

7.1 Le agevolazioni relative all’effettuazione degli investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, della Lr n. 3/2006 sono concesse nel rispetto dei criteri tecnico-economici previsti nell’allegato A e, comunque, nel limite di intensità di aiuto del 50% ESL, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma, e del 70% ESL, per gli interventi di cui alla lettera c).

7.2 Qualora la richiesta sia presentata da un’impresa, l’agevolazione, calcolata secondo i parametri di cui al punto 7.1, è concessa nel rispetto del regime “de minimis”.

8. Presentazione delle domande

8.1 Le domande di agevolazione da sottoporre ad istruttoria automatica sono presentate alla Direzione energia – Dipartimento industria, artigianato ed energia – dell’Assessorato attività produttive e politiche del lavoro, di seguito denominata “Direzione energia”, qualora la spesa ammissibile non sia superiore a euro 25.000. Per la determinazione di detta spesa si prendono in considerazione, rispettivamente, a seconda che le opere siano state o meno realizzate al momento della presentazione delle richieste, le fatture commerciali regolarmente quietanzate ovvero gli elaborati progettuali ed i preventivi di spesa.

8.2 Le domande di agevolazione da sottoporre ad istruttoria valutativa sono presentate alla Società finanziaria regionale – Finaosta S.p.A., di seguito denominata “Finaosta”, qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a euro 25.000.

8.3 Qualora l’istruttoria di Finaosta determini un importo ammissibile a contributo inferiore o pari a 25.000 euro, la richiesta viene trasmessa alla Direzione energia, per essere liquidata con le modalità previste per l’istruttoria automatica.

8.4 Fermi restando i limiti di spesa definiti dagli articoli 9, 10 e 11 della Lr n. 3/2006, nella stessa domanda possono essere incluse più tipologie impiantistiche, purchè riferite allo stesso edificio; per l’individuazione del tipo di istruttoria da applicare ai casi specifici, gli uffici determinano le spese ammissibili a finanziamento prendendo in considerazione separatamente i singoli interventi oggetto di richiesta.

8.5 Ai fini dell’applicazione dei limiti di spesa e di finanziamento previsti dalle differenti tipologie di istruttoria e di strumenti finanziari, per ogni singolo intervento agevolabile, così come definito nell’allegato A (ognuno dei quali è individuato mediante la specificazione dei Gruppi I, II e III per il risparmio energetico e delle diverse tipologie impiantistiche per i sistemi attivi), può essere presentata, nell’arco del triennio, una sola domanda riferita alla stessa unità immobiliare o a più unità immobiliari, inserite nello stesso edificio, intestate allo stesso proprietario. Nell’arco dello stesso periodo di tempo è considerata non ammissibile ad agevolazione la domanda eventualmente presentata da un soggetto che per lo stesso intervento abbia già inoltrato una preventiva richiesta, favorevolmente istruita dai competenti uffici con conseguente impegno finanziario del corrispettivo, senza che alla stessa abbia fatto seguito la realizzazione delle opere.

8.6 Nel caso di impianti centralizzati degli edifici, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, le richieste di agevolazione relative a differenti tipologie impiantistiche realizzate in tempi successivi, in corrispondenza dello stesso fabbricato (generatori di calore a biomassa, generatori di calore a gas, pompe di calore), sono ammesse a finanziamento limitatamente in rapporto al doppio del fabbisogno energetico determinato con i parametri indicati nell’allegato A. Nella determinazione delle diverse agevolazioni, gli uffici incaricati dell’istruttoria prendono a riferimento il periodo di otto anni, decorrente dalla data in cui è stata effettuata l’installazione immediatamente precedente oggetto a qualunque titolo di finanziamento regionale, nonchè il fabbisogno energetico relativo a quest’ultima.

9. Documentazione da allegare

alle domande

9.1 Le domande devono essere presentate in competente bollo mediante i moduli predisposti, in base al tipo di istruttoria, dalla Direzione energia e dalla Finaosta, corredate, a seconda del tipo di intervento realizzato, della documentazione elencata al punto 9.3 e contenenti l’impegno al:

– mantenere la destinazione dichiarata dei beni finanziati per il periodo di otto anni, decorrente dalla data di ultimazione delle opere, come indicato all’articolo 16, comma 1, della Lr n. 3/2006;

– accettare ogni controllo sulle installazioni oggetto di agevolazione, secondo quanto previsto dall’articolo 17 della Lr n. 3/2006;

– comunicare entro trenta giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;

– assumere le spese inerenti alla stipulazione del contratto di mutuo e all’erogazione dell’agevolazione, al rilascio delle eventuali garanzie richieste dalla Finaosta, nonchè ogni altro onere connesso al perfezionamento delle relative operazioni;

– comunicare le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda di agevolazione.

9.2 Nella domanda di agevolazione il richiedente è tenuto altresì ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

– di non aver richiesto o beneficiato per la medesima iniziativa di altre agevolazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della Lr n. 3/2006;

– di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 18, comma 5, della stessa Lr n. 3/2006 (mancata restituzione delle agevolazioni entro il termine di sessanta giorni, o del periodo previsto dal provvedimento di revoca nel caso di rateizzazione della somma da restituire, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di revoca);

– qualora eserciti attività d’impresa, eventuali agevolazioni di cui ha beneficiato l’azienda, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, in regime “de minimis”.

9.3 Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

– fotocopia della concessione edilizia, della denuncia di inizio dell’attività o di esecuzione di varianti in corso d’opera – nonchè di altro eventuale titolo comprovante il rispetto delle locali disposizioni in materia edilizia e urbanistica – qualora siano previste per l’effettuazione di specifiche installazioni;

– fotocopia del certificato di abitabilità o di agibilità oppure visura catastale comprovante l’avvenuta registrazione del fabbricato nei registri catastali;

– fotocopia del verbale dell’assemblea di condominio dal quale risulti l’autorizzazione ad effettuare l’intervento e, qualora non sia richiesto l’accreditamento del contributo sul conto corrente del condominio stesso, a quietanzare il mandato di pagamento;

– fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del richiedente, per le persone fisiche;

– atto costitutivo, atti di modifica, codice fiscale, per le società, associazioni e fondazioni e per gli altri soggetti;

– atto di provenienza e/o di disponibilità dell’immobile oggetto delle iniziative;

– prospetto concernente la copertura finanziaria dell’investimento;

– documentazione fotografica relativa alle installazioni che sfruttano la fonte solare;

– relazione sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale competente per tipologia di intervento che riporti:

• gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento proposto;

• gli schemi dell’impianto;

• i diagrammi di carico;

• la descrizione delle opere e dei relativi costi di collegamento con gli impianti utilizzatori;

• la quantificazione dei costi di impianto e le modalità di copertura degli stessi;

• la specificazione dei tempi di realizzazione per stati di avanzamento;

• la quantificazione dei costi annui di esercizio e manutenzione;

• la potenza media nominale ed installata, la producibilità media annua;

• scheda conoscitiva dell’edificio sede dell’intervento;

– nel caso di investimenti inerenti ad opere edili:

• copia della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell’attività, nonchè di altro eventuale titolo comprovante il rispetto delle locali disposizioni in materia edilizia e urbanistica, qualora siano previste per l’effettuazione di specifiche installazioni;

• progetto concessionato, comprensivo di relazione tecnica ed elaborati grafici;

• computo metrico estimativo analitico suddiviso per categorie, atto a determinare esattamente costi e quantità dell’intervento da realizzare;

• rilievo dei fabbricati esistenti completo di tutti gli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti) debitamente quotati, con l’indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione;

• relazione tecnica contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione dell’opera);

• fatture commerciali quietanzate;

• certificazione energetica dei materiali usati;

– nel caso di investimenti inerenti all’acquisto di attrezzature e ad altre installazioni:

• copia della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell’attività, nonchè di altro eventuale titolo comprovante il rispetto delle locali disposizioni in materia edilizia e urbanistica, qualora siano previste per l’effettuazione di specifiche installazioni;

• progetto concessionato, comprensivo di relazione tecnica ed elaborati grafici;

• fotocopia degli elaborati progettuali, qualora previsti per l’effettuazione di specifiche installazioni;

• preventivi di spesa;

• fatture commerciali quietanzate (nell’ipotesi di investimenti sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda qualora le voci di costo non siano elencate singolarmente, la documentazione di spesa deve essere integrata da un’apposita dichiarazione della ditta esecutrice);

• dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 (5) (Norme per la sicurezza degli impianti);

• scheda tecnica sintetica compilata dal fornitore o dall’installatore;

• schede tecniche e certificazioni energetiche degli apparecchi;

• fotocopia certificato di prevenzione incendi ove previsto dalla normativa vigente;

• fotocopia del libretto di impianto o di centrale debitamente compilato secondo quanto previsto dal Dpr n. 412/1993 [L7] – regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

9.4 A fronte di interventi volti al risparmio energetico di cui al punto 2 dell’allegato A, i richiedenti devono produrre, ove necessaria, una relazione tecnica con annessi elaborati grafici che riportino:

• la tipologia dell’intervento

• la superficie coibentata

• la tipologia dei materiali isolanti impiegati

• il valore della resistenza termica conseguita.

9.4.1 Nell’ipotesi di interventi di cui al punto 2, secondo paragrafo, lettera a), dell’allegato A (interi edifici di nuova costruzione, ristrutturazione di edifici esistenti assoggettati alle prescrizioni del decreto legislativo n. 192/2005), la relazione tecnica di cui sopra deve indicare la superficie utile riscaldata delle unità immobiliari costituenti l’edificio.

9.4.2 Nell’ipotesi delle installazioni di cui al punto 2, secondo paragrafo, lettera b), dell’allegato A (edifici sottoposti a ristrutturazione o a recupero edilizio non soggetti alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 192/2005), la relazione tecnica di cui sopra deve indicare la superficie effettivamente interessata dall’intervento di isolamento (per i Gruppi I e II) e la superficie dei serramenti interessati (per il Gruppo III).

9.5 A fronte di interventi di cui al punto 3.1 dell’allegato A (collettori solari), devono essere allegati i risultati della prova sperimentale di valutazione del rendimento del collettore solare effettuata da un istituto specializzato; in alternativa deve essere indicata la norma tecnica specifica alla quale lo stesso collettore risponde. In presenza di risultati non congruenti, gli uffici incaricati dell’attività istruttoria prendono a riferimento i valori di rendimento forniti dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta (Arpa).

9.6 A fronte di interventi di cui al punto 6 dell’allegato A (impianti idroelettrici) deve essere prodotta copia.

9.7 Le domande sottoposte ad istruttoria valutativa devono essere integrate dalla documentazione richiesta dalla Finaosta (ai fini della valutazione tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa, nonchè della congruità delle garanzie offerte), riguardante dichiarazioni fiscali, bilanci, documentazione societaria, tecnica, catastale e anagrafica in capo al richiedente (in capo ai soci, nell’ipotesi in cui il richiedente sia una società).

9.8 La modulistica predisposta, a seconda del tipo di istruttoria, dalla Direzione energia e dalla Finaosta individua, in relazione alla molteplicità degli interventi suscettibili di finanziamento, la documentazione da allegare alle richieste di agevolazione, diversificata in base alla specificità delle installazioni.

9.9 In presenza di situazioni particolari, la Direzione energia e la Finaosta possono chiedere che siano forniti documentazione ed elaborati suppletivi, non espressamente previsti ai punti precedenti.

10. Cumulabilità delle agevolazioni

10.1 Le agevolazioni di cui all’articolo 5 della Lr n. 3/2006, concesse nella forma del contributo in conto interessi e del mutuo a tasso agevolato, sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.

11. Attività istruttoria

11.1 La Direzione energia, nel caso di istruttoria automatica, e la Finaosta, nel caso di istruttoria valutativa, registrano in ordine cronologico le domande presentate e provvedono ad inoltrare, nell’ipotesi di domanda incompleta o irregolare, richiesta di documentazione integrativa, da fornire nel termine di 30 giorni, pena l’inammissibilità della domanda. La richiesta di integrazioni interrompe la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento istruttorio.

11.2 Ad avvenuto completamento della documentazione, la Finaosta, nel caso di istruttoria valutativa, comunica al richiedente l’ammissibilità formale della domanda.

11.3 Qualora la documentazione non venga integrata entro il suddetto termine, la struttura incaricata dell’attività istruttoria dà comunicazione dell’inammissibilità della richiesta. Anche nei casi in cui non necessitino di elementi integrativi, le domande respinte a seguito di istruttoria automatica, concernenti installazioni già eseguite, possono essere riconsiderate dagli uffici, qualora regolarizzate dai richiedenti, purchè le richieste di riesame siano presentate entro un anno dalla data della comunicazione dell’inammissibilità; nelle suddette circostanze, la documentazione di spesa già depositata agli atti degli uffici è valida a tutti gli effetti per le finalità della Lr n. 3/2006.

11.4 L’attività istruttoria è di norma organizzata con cadenza trimestrale, compatibilmente con le risorse finanziarie che si rendono disponibili in corso d’anno e con le limitazioni derivanti dalle ordinarie procedure di chiusura dell’esercizio finanziario. Le richieste di agevolazione sono ordinate in base alla data di presentazione. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni, che concludono il procedimento amministrativo delle richieste esaminate favorevolmente, sono predisposti dalla Direzione energia.

11.5 Per le iniziative soggette ad istruttoria automatica, qualora gli interventi siano realizzati in data antecedente all’inoltro della richiesta di agevolazione, il procedimento si conclude entro 150 giorni dalla data di presentazione. Negli altri casi, il procedimento si conclude entro 90 giorni; tuttavia, la decorrenza del termine si interrompe qualora gli uffici incaricati dell’attività istruttoria provvedano a richiedere al beneficiario, con la procedura stabilita al punto 11.1, pena l’inammissibilità della domanda, l’impegno del beneficiario ad eseguire gli interventi oggetto di richiesta.

11.6 Per le richieste soggette ad istruttoria valutativa, il termine per la conclusione dell’istruttoria è stabilito in 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il suddetto termine è prorogabile di 90 giorni in presenza di situazioni particolarmente complesse, evidenziate e circostanziate dalla Finaosta, nonchè nelle ipotesi previste al punto 11.10. Gli uffici della Direzione energia concludono il relativo procedimento di concessione del finanziamento entro 60 giorni dalla data in cui la Finaosta rende noto l’esito dell’istruttoria.

11.7 Nello svolgimento dell’attività istruttoria, la Direzione energia e la Finaosta, per quanto di rispettiva competenza, valutano l’adeguatezza delle soluzioni tecniche proposte o adottate dai richiedenti in rapporto al soddisfacimento dei fabbisogni normali dichiarati. Nello stesso ambito, in sede di valutazione della congruità delle spese previste o documentate, l’ammontare degli investimenti ammissibili può essere rideterminato dall’ufficio istruttore sulla base dei criteri indicati al punto 4.5.

11.8 Nella graduazione delle disponibilità finanziarie hanno la precedenza le domande relative ad iniziative avviate in data successiva a quella di presentazione.

11.9 In assenza di dotazione finanziaria atta a garantire la concessione delle agevolazioni, le domande sottoposte favorevolmente ad istruttoria sono riprese in considerazione al rinnovarsi delle disponibilità finanziarie, con priorità rispetto alle altre. In questa circostanza, non si applicano i termini per la conclusione del procedimento amministrativo di cui ai punti 11.5 e 11.6.

11.10 Per le richieste di agevolazione suscettibili di istruttoria valutativa, nel caso di modifiche apportate al progetto originario, il richiedente deve inviare alla Finaosta, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita relazione tecnica relativa alla variante, atta a descriverne le caratteristiche ed a dimostrare che l’introduzione delle stesse modifiche non comporta un peggioramento della resa energetica dell’intervento proposto. In tale ipotesi il termine di cui al punto 11.6 è prorogato di ulteriori 30 giorni. Per la predisposizione dei corrispondenti provvedimenti amministrativi di concessione delle agevolazioni, la Direzione energia organizza la propria attività in base a quanto stabilito al punto 11.4.

11.11 Per le domande relative ad interventi di risparmio energetico sulle superfici opache delle strutture edilizie, inoltrate preventivamente rispetto alla data di esecuzione delle opere, i richiedenti comunicano per iscritto all’ufficio istruttore – con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di istruttoria valutativa – l’inizio della posa dei materiali prima che lo stato di avanzamento dei lavori renda impossibile la verifica del tipo e della quantità dell’isolante; lo stesso ufficio, nel caso ne ravvisi l’opportunità, dispone i necessari controlli. Trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, qualora il relativo sopralluogo non sia stato effettuato per causa imputabile all’ufficio istruttore, i richiedenti possono portare a termine i lavori oggetto della richiesta.

11.12 Nel caso di domande relative ad interventi di cui al punto 11.11, presentate successivamente alla loro effettuazione, qualora la documentazione allegata alla domanda e l’eventuale sopralluogo non consentano di determinare inequivocabilmente tipologia e quantitativi di materiale isolante utilizzato, le realizzazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che il richiedente consenta una verifica diretta dei materiali impiegati in corrispondenza delle eventuali opere edili accessorie.

12. Istruttoria automatica

12.1 L’istruttoria automatica si applica limitatamente agli interventi la cui spesa ammissibile non sia superiore a euro 25.000 e consiste: nell’accertamento della regolarità delle domande presentate, nella verifica della completezza della documentazione allegata, nella valutazione dell’ammissibilità delle spese, nell’effettuazione dell’eventuale sopralluogo volto a verificare la corretta esecuzione delle installazioni e la loro rispondenza alla documentazione presentata.

12.2 Effettuata l’istruttoria con esito positivo, la Direzione energia dispone in ordine alla concessione dell’agevolazione e, limitatamente alle domande presentate preventivamente rispetto all’esecuzione delle opere, ne dà comunicazione al richiedente. Allo stesso modo, la medesima struttura informa il richiedente in ordine all’eventuale inammissibilità della domanda a seguito di esito negativo dell’istruttoria.

13. Istruttoria valutativa

13.1 L’istruttoria valutativa si applica qualora gli importi di spesa ammissibili siano superiori a euro 25.000.

13.2 La Finaosta accerta la completezza e la regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata, verifica l’ammissibilità delle spese e trasmette copia dell’istanza alla Direzione energia.

13.3 La Finaosta, avvalendosi se del caso del Centro di Osservazione e/o di organismi esterni, effettua la valutazione dell’iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario e, nel caso di richiesta di agevolazione sotto forma di mutuo assistito da contributo in conto interessi, effettua anche la verifica della congruità delle garanzie; nell’ambito dell’attività istruttoria, la stessa Finaosta dispone in ordine ai riscontri necessari per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni, nonchè per gli adempimenti previsti dagli articoli 17 e 18 della Lr n. 3/2006.

13.4 Al termine dell’istruttoria, la Finaosta provvede a darne comunicazione alla Direzione energia, per la conclusione del procedimento, ed al richiedente.

13.5 La concessione dell’agevolazione è approvata con deliberazione della Giunta regionale.

13.6 Qualora la Giunta regionale ritenga necessario procedere, in assenza della necessaria copertura finanziaria, alla formulazione di graduatorie, queste sono formulate in base al miglior rapporto tra il risparmio energetico convenzionale, utilizzato per il calcolo dell’agevolazione finanziaria, e la spesa ammissibile. A parità di rapporto, hanno la priorità gli interventi che presentano la maggiore producibilità annuale convenzionale.

13.7 La Direzione energia provvede:

a) alla liquidazione delle agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale, previa presentazione della documentazione indicata al punto 14 e delle risultanze dell’eventuale sopralluogo;

b) a trasmettere alla Finaosta, nell’ipotesi di agevolazioni sotto forma di mutuo assistito da contributo in conto interessi, copia della deliberazione della Giunta regionale di cui al punto 13.5; la liquidazione dell’agevolazione, da parte della Finaosta, è effettuata secondo le modalità indicate al punto 14.

14. Liquidazione delle agevolazioni

14.1 Le agevolazioni sono liquidate a seguito:

– delle risultanze dell’eventuale sopralluogo effettuato da parte della Direzione energia o della Finaosta, in base al tipo di istruttoria ed al tipo di agevolazione;

– della presentazione delle fatture in formato originale, o in copia ad esso conforme, debitamente quietanzate o corredate della documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

14.2 I mutui assistiti da contributo in conto interessi, sono erogati da parte della Finaosta proporzionalmente alla percentuale di realizzazione dell’investimento fino all’85%; il restante 15% è erogato a completamento dell’iniziativa entro e non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini previsti dall’articolo 18, comma 2, della Lr n. 3/2006.

14.3 Gli interventi relativi a domande presentate preventivamente e favorevolmente istruite devono essere ultimati entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione. Entro la stessa scadenza deve essere trasmessa ai competenti uffici la documentazione fiscale attestante il saldo della spesa effettivamente sostenuta, nonchè, ove previsto dalla normativa applicabile ai casi specifici, i documenti comprovanti la regolare esecuzione delle opere.

14.4 L’erogazione a saldo è comunque subordinata all’acquisizione:

• della dichiarazione resa dal beneficiario, attestante di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime iniziative;

• della comunicazione di ultimazione dei lavori;

• della dichiarazione di conformità dell’impianto, ove pertinente;

• delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente, rilasciate dagli enti preposti.

15. Trasferimento delle agevolazioni – Variazioni soggettive

15.1 Nelle ipotesi di modifica, trasformazione, fusione, scissione societaria, conferimento e cessione di azienda, successione a causa di morte, alienazione dell’unità immobiliare, l’agevolazione – previo aggiornamento di documentazione e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e all’esito positivo dell’istruttoria – può essere erogata o mantenuta in capo al soggetto subentrante.

15.2 La richiesta di subentrare nella titolarità della domanda e nella titolarità del provvedimento di concessione dell’agevolazione, qualora già adottato, deve essere inoltrata alla Direzione energia, nel caso di istruttoria automatica, o alla Finaosta, nel caso di istruttoria valutativa.

15.3 La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere l’impegno a:

– mantenere, per i beni finanziati, la destinazione dichiarata, per i periodi indicati all’articolo 16, comma 1, della Lr n. 3/2006;

– accettare ogni controllo sull’effettiva destinazione dell’agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla Lr n. 3/200 6 e relative modalità di applicazione;

– comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;

– comunicare le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda di agevolazione;

– assumere le spese inerenti alla stipulazione e all’erogazione delle agevolazioni, al rilascio delle garanzie, nonché ad ogni altro onere connesso al perfezionamento dell’operazione.

15.4 Nella richiesta deve inoltre essere dichiarato:

– che il richiedente non ha beneficiato o non intende beneficiare per la medesima iniziativa di altre agevolazioni;

– qualora il soggetto richiedente svolga attività d’impresa, l’importo delle eventuali agevolazioni di cui ha beneficiato nell’ultimo triennio in regime “de minimis”.

15.5 Effettuata l’istruttoria, la Direzione energia comunica al richiedente, previa deliberazione della Giunta regionale, le relative determinazioni assunte.

15.6 Nell’ipotesi in cui l’istruttoria effettuata in merito alla richiesta di trasferimento dell’agevolazione si concluda con esito negativo, la stessa agevolazione – recepito l’eventuale parere motivato di Finaosta – è revocata con deliberazione della Giunta regionale. Successivamente, la Direzione energia provvede a darne comunicazione al richiedente e l’eventuale ammontare dell’agevolazione già percepito è restituito secondo le modalità stabilite nella deliberazione di cui sopra.

(1) Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore de minimis ” (Guue 28 dicembre 2006 n. L 379).

(2) Lr 20 agosto 1993, n. 62 “Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili” (Bur 31 agosto 1993 n. 38.).

(3) Lr 28 marzo 1995, n. 9 “Incentivazione di interventi finalizzati all’abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici” (Bur 4 aprile 1995 n. 16).

Attenzione La Deliberazione Val d’Aosta 7 dicembre 2007, n. 3571. ha stabilito:

1) di stabilire, per i motivi di cui in premessa, che è sospesa, limitatamente alla parte relativa ai «Generatori di calore a biomassa», punto 3. 2, l’applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 1467 in data 1° giugno 2007, concernente l’approvazione del nuovo testo integrato delle modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia), già approvate con le deliberazioni n. 1619 del 1° giugno 2006 e n. 2206 del 4 agosto 2006;

2) di incaricare il Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete, costituito ai sensi dell’art. 3 della l. r. 3/2006 con deliberazione n. 1343 in data 18 maggio 2007, di approfondire, entro il 31. 03. 2008, la complessa metodologia di certificazione dei prodotti energetici, così come disciplinata nei diversi Paesi che compongono la Comunità europea, e di definire una nuova metodologia di verifica delle prestazioni energetiche dei generatori di calore di cui al punto 1), idonea a dimostrare in modo univoco il possesso dei requisiti previsti dalle modalità approvate con la deliberazione n. 1467 in data 1° giugno 2007 ed a valutare gli effetti energetico-ambientali correlati al funzionamento a regime degli stessi generatori di calore;

3) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1) sono immediamente applicabili, fatta eccezione per le domande di agevolazione depositate agli atti degli uffici non definite alla data di approvazione della presente deliberazione e per le domande ripresentate in seguito all’avvenuto adeguamento delle installazioni alla vigente normativa tecnica, nel termine indicato all’Allegato B, punto 11. 3, alla deliberazione n. 1467 in data 1° giugno 2007, per le quali il requisito del prescritto rendimento di combustione era già stato dimostrato;

(4) Lr 24 dicembre 1996, n. 44 “Concessione di contributi regionali per l’incentivazione all’utilizzo del gas metano” (Bur 30 dicembre 1996 n. 60.).

(5) Lr 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” (Gu 12 marzo 1990 n. 59).