ALLEGATO A

# DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L’INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DI IMPIANTI PER RADIOTELECOMUNICAZIONI

# A. STAZIONI RADIO BASE

### Modello della relazione:

### 1. Frontespizio

1.1 Società emittente il documento.

1.2 Titolo del documento.

1.3 Stazione radio base oggetto del documento.

1.4 Scopo del documento.

1.5 Estensori e/o revisori (data e firma).

1.6 Stato del documento (revisione n ..., definitivo).

1.7 Numero di pagine ( allegati compresi).

1.8 Data di rilascio del documento nello stato presente.

1.9 Protocollo interno della società emittente.

2. Indice

# 3. Anagrafe della stazione

3.1 Nome convenzionale della stazione (se applicabile).

3.2 Sigla della stazione (se applicabile ).

3.3 Indirizzo (via, numero civico, comune, provincia).

4. Dati di impianto

4.1 Sistema radio (TACS, GSM, DCS, DECT, UMTS).

4.2 Numero delle celle.

4.3 Altezza del centro elettrico dell'antenna dal piano di calpestio.

4.4 Direzione di massima irradiazione dell' antenna.

4.5 Tilt.

4.6 Tipo di antenna (datasheet in allegato ).

4.7 Numero massimo di canali per cella e potenza per canale.

4.8 Attenuazioni complessive (branching + feeder).

4.9 Potenza complessiva al connettore di antenna nella massima condizione di carico.

4.10 Tipo di supporto all'antenna (traliccio, palo, cavalletto su torrino ...ecc.).

4.11 Condivisione del supporto con altre antenne.

5. Mappe  (in allegato)

5.1 Planimetria riportante i seguenti elementi: punto di installazione dell' impianto;

-  estensione non minore di 100 m con al centro l'impianto;

-  destinazione d'uso degli edifici presenti e tipologia della copertura;

-  indicazione delle curve altimetriche per i siti rurali;

- quota o differenza di quota della sommità rispetto al centro elettrico dell' antenna, degli     edifici situati in un raggio di 100 m dalla postazione;

-  direzione del Nord geografico;

-  direzione di massima irradiazione dell' antenna.

5.2 Progetto esecutivo del sistema di antenna (in pianta e in prospetto) con le seguenti indicazioni:

- sedime ante e post-operam in scala 1:100;

- curve di isolivello di ciascun settore sul piano orizzontale per valori di campo elettrico di 3 V/m, 6 V/m, 20 V/m, in scala 1:500. Nel caso in cui la distanza corrispondente ad un campo di 3 V /m superi i 100 m, la planimetria deve essere estesa fino a comprendere interamente il lobo con un margine di almeno 10 m;

- curve di isolivello di ciascun settore sul piano verticale per valori di campo elettrico di 3   V/m. 6 V /m. 20 V /m. riportate sul prospetto sezionato nella direzione di massimo guadagno dell'antenna, in scala 1:500;

- curve di isolivello dei tre settori sul piano orizzontale per valori di campo elettrico di 3 V/m. 6 V/m. 20 V/m. in scala 1:1000. Nel caso in cui la distanza corrispondente ad un campo di 3 V/m superi i 100 m, la planimetria deve essere estesa fino a comprendere interamente il lobo con un margine di almeno 10 m;

-  descrizione dei luoghi intercettati dalle curve isolivello;

-  modalità di calcolo delle curve isolivello (in appendice).

6.  Valutazione del preesistente valore del campo elettromagnetico

Dovranno essere adottati i seguenti.criteri:

- se nel raggio di 150 m sono già operanti una o più stazioni radio base o altri impianti per le radio-telecomunicazioni, il contributo di tali impianti potrà essere misurato nelle condizioni di esercizio o valutato a calcolo, assumendo i parametri radioelettrici relativi alle massime condizioni di esercizio dichiarate e documentabili per i predetti impianti:

- nel sedime dell'installazione nel caso che questa sia prevista su luogo destinato a permanenza superiore alle 4 ore;

- nei luoghi significativi a permanenza superiore alle 4 ore se intercettati dalla linea isocampo di 3V /m determinata dal solo contributo della stazione radio base;

- in tutte le altre situazioni, dovrà essere misurato il valore del fondo elettromagnetico in           posizioni significative poste nella direzione di massimo guadagno del sistema radiante.

7.  Criteri di calcolo previsionale del campo elettromagnetico

I valori attesi del campo elettromagnetico dovranno essere computati nei luoghi precedentemente individuati, tenendo conto dei contributi indicati nel precedente paragrafo e di quello dovuto alla stazione radio base; i risultati dei calcoli dovranno essere presentati in forma tabellare e i metodi di calcolo dovranno essere riportati in appendice.

8.  Misura di verifica a banda larga con impianto attivo:

nei punti in cui i valori previsionali superano il 50% dei limiti imposti dal D.M. 381/1998.

9.  Assunzione di responsabilità da parte di un esperto (con curriculum allegato) in relazione:

- alla configurazione e alle caratteristiche radio elettriche dell'impianto;

- alle elaborazioni grafiche e analitiche presentate.

Allegati

Datasheet delle antenne utilizzate per 1 'impianto.

Planimetrie.

Progetto esecutivo.

Curriculum dell'esperto accreditato.

Appendici

Metodo di calcolo delle curve isolivello.

Metodo di calcolo del campo in punti specificati.

Caratteristiche degli strumenti a banda larga.

Copia dei certificati di calibrazione.

B.  IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E RADIOTRASMITTENTI IN GENERE

Modello della relazione:

1.  Frontespizio

1.1 Società  richiedente l’autorizzazione.

1.2 Titolo del documento.

1.3 Tipologia dell'impianto (radio o televisivo, analogico o digitale).

1.4 Scopo del documento.

1.5 Estensori (data e firma).

1.6 Revisori (data e firma).

1.7 Numero di pagine (allegati e appendici compresi)

1.8 Data di rilascio del documento nello stato presente.

1.9 Protocollo interno della società emittente.

2.  Indice

3.  Anagrafe della stazione

3.1 Nome convenzionale della stazione.

3.2 Sigla della stazione.

3.3 Indirizzo (via, numero civico, località, comune, provincia).

4.  Dati di impianto

4.1 Coordinate geografiche e quota dell'impianto.

4.2 Altezza del/dei traliccio/i d’antenna.

4.3 Altezza del/i centro/i elettrico/i delle antenne dal piano di calpestio.

4.4 Diagrammi di radiazione orizzontale e verticale.

4.5 Direzione di massima irradiazione delle antenne.

4.6 Tilt.

4.7 Data sheet del pannello (in allegato ).

4.8 Frequenza.

4.9 Modulazione.

4.10 Numero dei pannelli radianti.

4.11 Sistemi in n-plexising (si o no).

4.12 Attenuazioni complessive (branching +feeder).

4.13 Potenza complessiva al connettore di antenna o all'ingresso del diplexer nella massima     condizione di alimentazione.

4.14 ERP in forma numerica ogni 30°.

4.15 Polarizzazione.

4.16 Condivisione con altri sistemi di antenne (si o no).

5.  Cartografia e rappresentazioni grafiche

5.1 Cartografia di opportuna scala fornita a titolo oneroso dalla Regione o ente da essa delegato,     riportante i seguenti elementi (in allegato ):

- punto di installazione del sistema di antenne;

- indicazione delle curve altimetriche;

- direzione del Nord geografico;

- direzione di massima radiazione dell'antenna;

- punti in prossimità dei luoghi specificati all’ art. 4 comma 2 del DM 381/1998, per i quali si  è ritenuto significativo valutare i valori previsionali dei contributi del campo elettrico dell’impianto.

5.2  Rappresentazioni grafiche:

rappresentazione in scala opportuna della postazione del traliccio dell’antenna (in pianta e in  prospetto) con le seguenti indicazioni (in allegato):

- sito o sedime ante e post-operam;

- schema unifilare del sostegno antenne e curve isocampo corrispondenti a valori di campo elettrico di 3 V /m, 6 V /m, e 20 V /m, 40V /m, 60V /m ( in relazione alla frequenza di  emissione, come specificato all’art. 3 del D.M. 381/1998).

6.  Misura del preesistente valore del fondo del campo elettromagnetico

Dovrà essere misurato il preesistente valore del fondo elettromagnetico sul sedime della stazione        e in posizioni ritenute più significative poste nella direzione di massimo guadagno del sistema radiante.

7. Criteri di calcolo previsionale del campo elettromagnetico e presentazione dei dati

I valori attesi del campo elettromagnetico nei punti di cui al precedente paragrafo 5.1 dovranno  essere computati tenendo conto dei contributi indicati nel precedente paragrafo 6 e di quelli dovuti all’impianto.

I contributi e i valori attesi dovranno essere presentati in forma tabellare con la descrizione dei  luoghi di cui al paragrafo 5.1 (in appendice).

Dovranno essere descritte le modalità di calcolo delle curve isocampo, dei valori previsionali e dei valori attesi del campo elettrico (in appendice).

8. Atto di assunzione di responsabilità (in allegato) da parte della società richiedente o da parte di un esperto da essa delegato, in relazione:

-alla configurazione e alle caratteristiche radio elettriche dell’impianto;

-alle elaborazioni grafiche e analitiche presentate.

Allegati

#### Datasheet delle antenne utilizzate per l’impianto.

Cartografia.

Grafica della postazione del traliccio d’antenna.

Atto di assunzione di responsabilità.

##### Appendici

Tabella dei contributi e dei valori attesi del campo elettromagnetico e descrizione dei luoghi. Descrizione delle modalità di calcolo previsionale del campo elettromagnetico.

C. PONTI RADIO

- ubicazione dell'impianto;

- altezza del traliccio d’antenna;

- altezza del centro elettrico dell’antenna;

- frequenza;

- diagrammi di radiazione orizzontale e verticale;

- dimensioni dell’antenna;

- polarizzazione;

- potenza massima al connettore di antenna;

- condivisione del traliccio con altre antenne;

- orientamento della direzione di massimo guadagno;

- ampiezza del cono di radiazione e 'altezza del margine inferiore del lobo alle distanze  corrispondenti a 3 V/m, 6 V/m, 20 V/m, 40 V/m.

D. IMPIANTI SATELLITARI

Modello della relazione:

- ubicazione e descrizione del sedime;

- planimetria dell'impianto;

- schema e descrizione del funzionamento dell’impianto;

- numero e caratteristiche dei sistemi radianti;

- tipi di antenna;

- modalità e caratteristiche di movimentazione in azimut e in elevazione dei sistemi di antenna;

- potenza di alimentazione di ogni sistema di antenna;

- ampiezza del fascio;

- diagrammi di radiazione orizzontale e verticale;

- frequenza;

- polarizzazione;

- tipo di emissione (continua o pulsata);

- valutazione del campo elettrico a terra nelle configurazioni di puntamento delle antenne

corrispondenti ai massimi valori di campo elettrico a terra;

- curve isocampo a 3V/m, 6 V/m, 20 V/m, 40 V/m con descrizione dei luoghi eventualmente   intercettati.

###### ALLEGATO B

DATI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

1. STAZIONI RADIO BASE

#### Documentazione tecnica contenente i seguenti dati:

#### - localizzazione dell'impianto;

#### - tipologia del servizio (GSM, TACS, DECT, UMTS);

#### - diagrammi di radiazione delle antenne (orizzontale e verticale);

#### - potenza in antenna per portante;

#### - numero di portanti;

#### - localizzazione e quota dell' antenna;

#### - altezza del centro elettrico sul piano di calpestio;

#### - angolo di tilt;

#### - orientamento dell'asse dell'antenna;

#### - condivisione del supporto con altre antenne;

#### - dimensioni e orientamento dei volumi di rispetto o curve isocampo di 3 V/m, 6 V/m, 20V/m, con la descrizione dei luoghi eventualmente intercettati.

2. IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E RADIOTRASMITTENTI IN GENERE

Documentazione tecnica contenete i seguenti dati:

- tipologia del servizio (radio o televisivo, analogico o digitale);

- piano orario delle emissioni e delle frequenze;

- ubicazione, coordinate geografiche e quota dell'impianto;

- altezza del traliccio d' antenna;

- tipo di modulazione;

- numero dei pannelli radianti;

- sistemi in n-plexing;

- potenza totale al connettore d'antenna;

- ERP in forma numerica ogni 30°;

- diagrammi di radiazione orizzontale e verticale;

- dimensioni dell' antenna;

-  tilt elettrico o meccanico;

-  altezza del centro elettrico dell'antenna;

-  polarizzazione;

-  orientamento della direzione di massimo guadagno;

-  condivisione con altri sistemi di antenna (si o no);

-  cartografia di opportuna scala con curve isocampo di 6 V /m e, in relazione alla frequenza di

funzionamento dell'impianto (vds D.M. 381/1998), di 20 V/m, 40 V/m, 60 V/m.

3. PONTI RADIO

Documentazione tecnica contenente i seguenti dati:

- ubicazione dell'.impianto;

- altezza del traliccio d'antenna;

- altezza del centro elettrico dell'antenna;

- frequenza;

- diagrammi di radiazione orizzontale e verticale;

- dimensioni dell'antenna;

- polarizzazione;

- potenza massima al connettore di antenna;

- condivisione del traliccio con altre antenne;

- orientamento della direzione di massimo guadagno;

- ampiezza del cono di radiazione e altezza del margine inferiore del lobo alle distanze    corrispondenti a 3 V/m, 6 V/m e 20 V/m.

4. IMPIANTI SATELLITARI

Documentazione tecnica contenente i seguenti dati:

- ubicazione e descrizione del sedime;

- planimetria dell'impianto;

- schema e descrizione dell'impianto;

- numero e descrizione dei sistemi radianti;

- modalità e caratteristiche della movimentazione in azimut e in elevazione dei sistemi di antenne;

- potenza di alimentazione;

- diagrammi di radiazione orizzontale e verticale;

- frequenza;

- polarizzazione;

- curve isocampo a 3 V/m, 6 V/m e 20V/m con la descrizione dei luoghi eventualmente intercettati;

- tipo di emissione (continua o pulsata);

- potenza di picco e potenza media.